## Feuille
Id intervention | Réf. intervention | Description | Description ligne | Raison sociale | Ville
6 | FI1106-0006 | INSTALLATION | Installation de la machine au mercure blue beach reunion - 01/09/2010 | MERCURE BLUE BEACH REUNION | SAINT GILLES LES BAINS
7 | FI1106-0007 | INSTALLATION | Installation de la machine au Mercure Montparnasse - 15/06/2010 | MERCURE PARIS MONTPARNASSE | PARIS
8 | FI1106-0008 | INSTALLATION | installation de la machine au Mercure Porte de de Versailles - 01/12/2010 | MERCURE PARIS PORTE DE VERSAILLES | VANVES
10 | FI1106-0010 | INSTALLATION | Installation de la machine au Mercure Suffren - date anniversaire 20/12/2009 | MERCURE PARIS SUFFREN | PARIS
11 | FI1106-0011 | INSTALLATION | Installation de la machine chez ONET - date anniversaire 08/06/2010 | ONET Site IPC | MARSEILLE
16 | FI1106-0016 | CURATIF | suite a la rupture du capteur de niveau de cuve, nous avons remplace l'élément défectueux et teste la machine. tout est OK | MERCURE PARIS PORTE DE VERSAILLES | VANVES
15 | FI1106-0015 | CURATIF | une des canules de la cellule a cédée, probablement suite a plusieurs chocs et au fait que cette même cellule ait été manipulée plusieurs fois (montages/démontages fréquents). Nous avons donc remplacée la canule par une nouvelle. Remplacement du raccord en entrée de ligne hydraulique par un raccord cylindrique. La machine est maintenant en état de marche. | SODEXO ENTREPRISES Site Issy Les Moulineaux | GUYANCOURT CEDEX
2 | FI1105-0002 | PREVENTIF | Visite Client et livraison de sel (3 boites) Nous avons explique les bases de la machine a la nouvelle adjointe (virginie). Besoin de recommander des bandelettes test PH pour la solution basique. Niveau de sel trop haut dans le réservoir. Le produit base était un peu "léger" (PH 10,5) nous avons relever un peu la concentration pour obtenir un produit (sup 11). Compteur machine = 320:18 | MERCURE PARIS SUFFREN | PARIS
3 | FI1105-0003 | CURATIF | / réparation machine. Un bouchon de sel s'est forme dans le réservoir (sans doute suite a une vidange excessive) nous avons donc solutionner le problème en rajoutant de l'eau et en dissolvant le bouchon forme. Apres intervention la machine remarchait sans problème. Nous avons informe les équipes sur place du mode opératoire a mettre en place si le problème se pose a nouveau. Un flacon test avec adjuvant a été déposé (senteur agrumes). en attente de feedback Compteur machine 340:47 | MERCURE PARIS PORTE DE VERSAILLES | VANVES
14 | FI1106-0014 | CURATIF | Visite du client pour Remise a niveau formation produit - Reglage de la machine - Faire devis pour fourniture de 10 kit spray bleus et 10 kits spray rouges- Envoyer la doc sur l'utilisation des produits (pour affichage) compteur machine 100:28 Remise doc sur l'utilisation des produits (pour affichage) Stock Sel OK sous contrat de maintenance compteur machine 100:28 | ETAP HOTEL TRAPPES | TRAPPES
17 | FI1107-0017 | INSTALLATION | Installation et mise en route de la machine Europa au siege de de la RATP (pour TEP). Installation et mise en route de la machine Europa au siège de de la RATP (pour TEP). finalisation de la ligne d'évacuation spéciale (flexible type arrosage diam 25mm pour rejoindre évacuation bâtiment (en attente de système de protection fournis par TEP) Suite a probleme d'électrovanne bas - decision de remplacer la partie haute complete par une partie haute recuperee chez teclinea - intervention prévue le 18/7 | TEP - siège RATP | CRETEIL
18 | FI1108-0018 | CURATIF | Appel du client nous prévenant que la machine se met en défaut EAU. Nous avons profite de cette intervention pour vérifier les différents organes de la machine et re-régler la qualité des produits. A noter que l intégralité d'une boite de sel a déjà été utilisee ce qui montre que la consommation en sodium est supérieure a nos attentes.... | TEP - siège RATP | CRETEIL
19 | FI1108-0019 | CURATIF | machine marche normalement mais il manquait du sel Fournis une boite de sel (reste 1,3 boite) produits = acide 4,5 PH, 100 chlore Base = 11-11,5 PH A= 7,6 V 5,6 fournis 20 etiquettes rouges/bleus (grandes + petites) explication sur les differents modes e comment passer d'un mode a l'autre a Baradji (agent TEP) | TEP - siège RATP | CRETEIL
20 | FI1108-0020 | CURATIF | Le voyant eau continue a s'allumer malgré les dernières interventions, la machine semble se "dérégler" ou ne pas être très stable. solution = nous avons débrancher le capteur de débit en attendant de trouver une solution durable. Suite a la déconnexion du capteur les produits ont été réglés/optimises | TEP - siège RATP | CRETEIL
21 | FI1108-0021 | FORMATION | Formation INES - RATP present JCP + Eleonore | TEP - siège RATP | CRETEIL
22 | FI1108-0022 | FORMATION | Formation BNP - La providence | LA PROVIDENCE Site BNP rue Bergère | CESSON SEVIGNE CEDEX
25 | FI1108-0025 | CURATIF | Intervention curative suite a problème voyant EAU - après re-réglage des produits, les débits semblent toujours assez faible. solution = débrancher le capteur de débit en attendant de trouver une solution durable | LA PROVIDENCE Site BNP rue Bergère | CESSON SEVIGNE CEDEX
25 | FI1108-0025 | CURATIF | Intervention curative - Probleme voyant eau allume re-réglage des débits et produits pour essayer d'assurer un débit minimum suffisant | LA PROVIDENCE Site BNP rue Bergère | CESSON SEVIGNE CEDEX
26 | FI1108-0026 | CURATIF | Visite suite a appel telephonique - La cellule fuit - sur place un des couvercle de la cellule fuit, remplacement du couvercle et réglage des produits. Tout est OK | SODEXO ENTREPRISES Site Issy Les Moulineaux | GUYANCOURT CEDEX
28 | FI1108-0028 | INSTALLATION | Installation de la machine europa sur site Montreuil | ISOR Paris site BNP Montreuil | Nanterre
30 | FI1108-0030 | CURATIF | Suite au problème d'EV constate le 15/07, remplacement par une partie haute récupérée chez Teclinea. | TEP - siège RATP | CRETEIL
31 | FI1108-0031 | FORMATION | FORMATION PAR JCP BNP MONTREUIL - Presence JLG | ISOR Paris site BNP Montreuil | Nanterre
32 | FI1108-0032 | INSTALLATION | Installation de la machine rue bergere (site BNP) pour la societe LA PROVIDENCE - Contact = Mr TIMERA | LA PROVIDENCE Site BNP rue Bergère | CESSON SEVIGNE CEDEX
33 | FI1108-0033 | LIVRAISON | livraison sur site de la machine europa - impossible de la mettre en route a cause des canalisations qui sont bouchées (risque avec l'adoucisseur) la mise en route est repoussée a une date ultérieure | TEP - siège RATP | CRETEIL
34 | FI1108-0034 | FORMATION | FORMATION GENERALE RATP - TEP | TEP - siège RATP | CRETEIL
35 | FI1108-0035 | INSTALLATION | INSTALLATION MACHINE BNP ISOR PARIS CENTRE | ISOR IDF Est Site BNP siège Antin | FONTENAY SOUS BOIS
36 | FI1108-0036 | INSTALLATION | INSTALLATION MACHINE CLEANEA AU SIEGE DE SODEXO ISSY LES MOULINEAUX | SODEXO ENTREPRISES Site Issy Les Moulineaux | GUYANCOURT CEDEX
37 | FI1108-0037 | CURATIF | Appel de la gouvernante du Mercure paris montparnasse, suite a la chute d'un lit d'appoint sur la machine, un des robinets de reservoir a ete sectionne. Intervention dans l'apres midi même et remplacement du robinet. Réglage de la solution basique car PH trop faible (<9,5)- purge du réservoir. | MERCURE PARIS MONTPARNASSE | PARIS
38 | FI1108-0038 | CURATIF | !!!!! attention intervention importante!!! Suite au bypass du capteur de débit pour éviter les problèmes d'eau, la machine s'est déréglé et la solution acide a atteint des mesures très importante (PH +-=1,5) ce qui a fait fondre les raccords en sortie de cellule et en sortie de réservoir de dégazage- les tuyaux ont eux aussi été fondus... Remplacement de la ligne de tube complète sur l'acide et de la cellule (n0012)- réglage de débit important environ 72 litres heures (0,8 bars - acide = 32l/h base 40 l/h acide PH=6 Chlore>50 base PH=10,75 Remplacement de la cellule + reglage de la machine urgence | LA PROVIDENCE Site BNP rue Bergère | CESSON SEVIGNE CEDEX
39 | FI1108-0039 | CURATIF | Suite a un appel téléphonique du client, visite sur place pour voir l'électrolyser - Bilan = adoucisseur complètement bouche par le sel (au moins 40 kilos de sel!) fuites multiples sur les lignes internes électrolyser. Impossible de réparer sur place, (joints...) nous avons donc rapatrier la machine sur puteaux (pour réparations). Compteur = 127 heures | ENET 60 - Site Hyatt Regency CDG | Creil
40 | FI1108-0040 | CURATIF | MAINTENANCE COMPLETE Remplacement complet de la machine Electrolyser par la machine récupérée chez SODEXO - Problèmes de fuites puis de cellule... Une fois la machine remplacée, RAS tout marche. Les cuves sont nettoyées, l'adoucisseur a été décape. | ENET 60 - Site Hyatt Regency CDG | Creil
41 | FI1108-0041 | INSTALLATION | Installation de la machine au Hyatt CDG - 01/07/2010 | ENET 60 - Site Hyatt Regency CDG | Creil
43 | FI1108-0043 | PREVENTIF | Suite a la demande de Mr ESCRIVA, visite chez la RATP avec TEP pour discuter des adjuvants (proposition faite pour fourniture de pompe+cuve) - verif et reglages des produits la machine a son capteur de debit bypassed produits = acide sup 5 avec chlore sup 50 base = 10,70 premiers signes de rongement des tuyaux de trop plein, penser a recouper le tuyau d'évacuation la prochaine fois... capteur de niveau inverse (mis sur la doc située dans le panneau électrique) | TEP - siège RATP | CRETEIL
9 | FI1106-0009 | INSTALLATION | Installation de la machine au Mercure St Denis | MERCURE ST DENIS CREOLIA | ST DENIS DE LA REUNION
44 | FI1109-0044 | MISE A JOUR | mise a jour de la machine au niveau des robinets (dilution...) changement de la cellule, mis en place des raccords inox sur cellule, réservoir de dégazage.. | SODEXO ENTREPRISES Site Issy Les Moulineaux | GUYANCOURT CEDEX
45 | FI1109-0045 | MISE A JOUR | mise a jour de la machine - remplacement raccord en inox, mise en place des robinets (dilution...) réglage des solutions | LA PROVIDENCE Site BNP rue Bergère | CESSON SEVIGNE CEDEX
46 | FI1109-0046 | MISE A JOUR | mise a jour de la machine - mise en place des robinets (dilutions....) réglage des produits, remplacement des raccord inox (réservoir dégazage, cellule) | TEP - siège RATP | CRETEIL
47 | FI1109-0047 | MISE A JOUR | Mise a jour de la machine - mise en place des robinets (dilutions...etc) remplacement des raccords en inox sur Cellule et réservoir dégazage. réglage des solutions... | ISOR IDF Est Site BNP siège Antin | FONTENAY SOUS BOIS
48 | FI1109-0048 | CURATIF | Suite a appel de Mme Courbot, demande d'intervention express pour problème de voyant EAU. intervention de la part de M DESLANDES sur la machine et réglages des débits plus important pour échapper la limite du capteur. | SODEXO ENTREPRISES Site Issy Les Moulineaux | GUYANCOURT CEDEX
50 | FI1109-0050 | INSTALLATION | INSTALLATION DE LA MACHINE ELECTROLYSER SUR LE SITE DU SIEGE A ISSY LES MOULINEAUX | SODEXO ENTREPRISES Site Issy Les Moulineaux | GUYANCOURT CEDEX
51 | FI1109-0051 | INSTALLATION | Remplacement de la machine Electrolyser par la Machine Europa V3 Reglages = acide 40l/h PH 3,06 Chlore 100 ppt 0,36ppm Sel Base = 50l/h PH 10,95 0,44 ppm SEL Pression 1 bar | ONET Site IPC | MARSEILLE
52 | FI1109-0052 | INSTALLATION | Installation de la machine Europa V3 sur le site BNP 8 Rue Sofia en présence de Mr BISSAY. La machine est connectée, prête a fonctionner. Pré-réglages des produits = Base PH 11 - Acide PH 5 Chlore 100ppm. Formation utilisation de la machine et des produits cleanea le mercredi 5 octobre a 8h00 sur le site de la BNP. Remis = 1 machine Cleanea Europa V3 1 sac de sel électrolyse / adoucisseur de 25 kg 2 sprays (1 rouge 1 bleu de démonstration) | K2PROPRETE - Site BNP porte d'Aubervilliers | IVRY SUR SEINE
53 | FI1109-0053 | LIVRAISON | Installation - branchement d'un ensemble Cuve + pompe + pistolet pour solution alcaline selon commande ref CO1109-0022 | TEP - siège RATP | CRETEIL
56 | FI1110-0056 | LIVRAISON | LIVRAISON DE 10KG SEL + CHANGEMENT DE RACCORD SORTIE CELLULE ACIDE + SORTIE RESERVOIR DEGAZAGE. COMPTEUR EAU =3356L | TEP - siège RATP | CRETEIL
57 | FI1110-0057 | CURATIF | INTERVENTION SUITE A UN PROBLEME D EAU SUR LA MACHINE (DEBIT ACIDE NUL) - REGLAGE MACHINE= ACIDE DEBIT 550CC/MIN BASE = 550CC/MIN PH ACIDE 4.5-5 BASE = 10.5-11 - CHANGEMENT DES RACCORDS SUR SORTIR CELLULE ACIDE + SORTIE RESERVOIR DEGAZAGE + Y | SODEXO ENTREPRISES Site Issy Les Moulineaux | GUYANCOURT CEDEX
58 | FI1110-0058 | CURATIF | SUITE A APPEL TELEPHONIQUE DE BARADJI LE 13 OCTOBRE, PROCEDURE DE REGLAGE DES SOLUTIONS EXPLIQUEE AU TELEPHONE MAIS SOLUTION PAS CONCLUANTE: PROBLEME = PAS DE DEBIT DU COTE BASE - LE PROBLEME EST IMPORTANT SUITE AU FONCTIONNEMENT PROLONGE DE LA MACHINE RATP SANS SEL DANS L ADOUCISSEUR, LA CELLULE EST LES TUYAUX SONT COMPLETEMENT BOUCHES - CHANGEMENT DE LA CELULE COMPLETE AINSI QUE DU RESEAU DE FLEXIBLE SUR LA PARTIE BASE - MACHINE FONCTIONNE CORRECTEMENT 7,4A 6,2V SOLUTIONS OK UN SAC DE SEL DE 25KG A ETE LAISSE, 10 KILOS ONT ETE MIS DANS L ADOUCISSEUR. KA6 RETIRE CAR OPTION ADJUVANT PAS CHOISIE | TEP - siège RATP | CRETEIL
59 | FI1110-0059 | MISE A JOUR | MISE EN PLACE D'UN COMPTEUR D'EAU MISE EN PLACE DU NOUVEAU SYSTEME DE REGLAGE DES DEBITS MISE EN PLACE DES NOUVEAUX FLEXIBLES NORPRENE SUR PARTIE ACIDE RESTE A METTRE EN PLACE LES RACCORDS SUR LA CELLULE + RESERVOIR DEGAZAGE | ISOR Paris site BNP Montreuil | Nanterre
60 | FI1110-0060 | FORMATION | Formation aux produits et a la machine sur le site BNP rue SOFIA | K2PROPRETE - Site BNP porte d'Aubervilliers | IVRY SUR SEINE
61 | FI1110-0061 | ASSISTANCE TELEPHONIQUE | PROBLEME = FUITE DE LA MACHINE SUR LES RACCORDS ACIDES - LE CLIENT A CHANGE LES RACCORD MAIS LA MACHINE NE DEMARRAIT PLUS - VISIBLEMENT LORS DE LA FUITE LE DISJONCTEUR DE LA CELLULE A SAUTE ET LE CLIENT NE L AVAIT PAS VU - UNE FOIS LE DISJONCTEUR RE ENCLENCHE LA MACHINE EST REPARTIE MAIS ELLE RESTE DIFFICILE A REGLER... TRES SENSIBLE (HAUT VOLTAGE) | ONET Site IPC | MARSEILLE
62 | FI1111-0062 | INSTALLATION | INSTALLATION DE LA MACHINE - regeneration adoucisseur @13h Base = 42l / h 10,70 0,37ppm acide = 36l/h 5.65 0,24ppm | SAS SAMSIC 2 Lyon | CESSON SEVIGNE CEDEX
65 | FI1111-0065 | INSTALLATION | INSTALLATION DE LA MACHINE SUR LE SITE DE LEVALLOIS LA POSE DES CUVES EST EN ATTENTE (PREVUE LE 17 NOV) FORMATION LE 18 NOVEMBRE | TFN PROPRETE IDF Site BNP LEVALLOIS | VITRY sur Seine
67 | FI1111-0067 | CURATIF | INTERVENTION CURATIVE SUITE A ENTARTRAGE DE LA CELLULE SUR SITE MAISON RATP - COMPTEUR = 11640 LITRES CHANGEMENT D'ADOUCISSEUR CHANGEMENT FLEXIBLE SORTIE CELLULE (TARTRE) | TEP - siège RATP | CRETEIL
69 | FI1111-0069 | INSTALLATION | Mise en place machine Europa V3 Pour test 3 mois, échéance 15 février 2012 selon proposition PR1107-0024 Livraison en dépôt pour le test, (facturé à échéance ou si perte) 140 pulvérisateurs bleus 140 pulvérisateurs rouges 125 pulvérisateurs verts 70 pulvérisateurs blancs Livraison en gratuité 6 bidons 5l de détratrant Purodor 30 déo Ambiance Purodor 1 bidon adjuvant 2l Formations prévues : Mercredi 16 nov 8h-12h Jeudi 17 nov 5h-12h Vendredi 18 nov 8h-12h Samedi 19 nov 9h-12h + 16-17h Lundi 21 nov 9h-12h Mercredi 23 nov 9h-12h INSTALLATION DE LA MACHINE - MACHINE SPECIALE AVEC POMPE SUR PARTIE ALCALINE AFIN DE METTRE DE L'ADJUVANT EN PRESSION SUR BOUTON BLEU - LE DEUXIEME BOUTON (VERT ) SERT TOUJOURS DE ROBINET | PULLMAN EIFFEL | Paris
70 | FI1111-0070 | CURATIF | INTEVRENTION CURATIVE SUR PROBLEME DE SEL, LA MACHINE ETAIT DEREGLEE ET LE DEBIT EN SORTIR BLEU ET ROUGE ETAIT TRES FAIBLE- LE RESERVOIR DESEL ETAIT VIDE. APRES INTERVENTION TOUT EST REDEVENU OK | SODEXO ENTREPRISES Site Issy Les Moulineaux | GUYANCOURT CEDEX
72 | FI1111-0072 | INSTALLATION | INSTALLATION DE LA MACHINE SUR LE SITE DE NANTERRE: TH EAU RESAEU = 30 DEG PPT 0.28 REGLAGLES ACIDE 30-35 LITRES /H PH6.2 PPT 0.35 CHLORE 50-100 BASE 30 L/H PH 10.85 PPT 0.53 8.5A 6.6V | TFN PROPRETE IDF Site BNP NANTERRE | VITRY sur Seine
73 | FI1111-0073 | LIVRAISON | Pose d'un compteur valeur 0 | PULLMAN EIFFEL | Paris
74 | FI1111-0074 | INSTALLATION | INSTALLATION DE LA MACHINE A LA BNP BD DES ITALIENS - MISE EN PLACE D'UNE EVACUATION D'EAU LA MACHINE FONCTIONNE PARFAITEMENT REGLAGES = ACIDE 6.11 CHLORE 50-100 BASE = PH 10.75 DEBITS IMPORTANTS LA MACHINE A ETE DEBRANCHEE ET SERA MISE EN SERVICE UNE FOIS QUE LA BNP AURA INSTALLEE UNE AERATION MECANIQUE. | ISS PROPRETE - site BNP bd des Italiens
75 | FI1112-0075 | LIVRAISON | INTERVENTION POUR POSE DES CUVES ANNEXES pose des cuves annexes 110l (2 cuves de 110L + robinet vannes diam 25 + support etagere) | TFN PROPRETE IDF Site BNP LEVALLOIS | VITRY sur Seine
76 | FI1112-0076 | LIVRAISON | INTERVENTION POUR POSE DES CUVES ANNEXES 2X 100L + ROBINET VANNES DIAM 25 + SUPPORT ETAGERE | TFN PROPRETE IDF Site BNP NANTERRE | VITRY sur Seine
77 | FI1112-0077 | PREVENTIF | VERIFICATION DU DEMARRAGE AUTOMATIQUE DE LA MACHINE QD LE CAPTEUR BAS SE DECLENCHE. TOUT EST OK, PAR CONTRE LA MACHINE N ETAIT PIUS EN MODE AUTO- SOIT MAUVAISE MANIP UTILISATEUR - SOIT COUPURE COURANT.... | PULLMAN EIFFEL | Paris
78 | FI1112-0078 | INSTALLATION | INSTALLATION DE LA MACHINE SUR LE SITE DE TF1 - INSTALLATION DE CUVES ADJACENTES ET POMPES. MISE EN ROUTE OFFICIELLE LE 3 JANVIER | SAMSIC - SITE TF1 | CESSON SEVIGNE CEDEX
79 | FI1112-0079 | INSTALLATION | INSTALLATION DE LA MACHINE EN SOUS SOL DU TECHNOCENTRE - PREPARATION DU SUPPORT POUR LES CUVES ADJACENTES - TH DEPART 32 8,5A 7,2V CELL 041 V3 131 PH 10,75 - 0,47PPT PH 6,2 - 0,3OPPT - SUP 50 CHLORE | TFN PROPRETE IDF - Site RENAULT TECHNOCENTRE | Vitry/seine
81 | FI1112-0081 | LIVRAISON | INSTALLATION D UNE VIDANGE SUR LE BAC DE RETENTION - MACHINE A L ARRET LORS DE NOTRE ARRIVEE- EN MODE GAVAGE - DISJONCTEUR ELECTROLYSE BAISSE - RESERVOIRS BLEUS VIDES REGLAGES APRS NOTRE INTERVENTION: ACIDE PH 6,45 - PPT 0,41 CHLORINE ENTRE 50-100 BASE PH 10,74 PPT 0,55 AMPERES 8,5 VOLT 7,2 COMPTEUR = 7,023M3 | PULLMAN EIFFEL | Paris
82 | FI1112-0082 | INSTALLATION | INSTALLATION DE LA MACHINE - MISE EN PLACE DANS LE LOCAL ET BRANCHEMENTS. POUR CAUSE D'ERREUR DE LA PART DES PLOMBIERS, LA MACHINE A ETE DEBRANCHEE CAR L'ARRIVEE D'EAU ETAIT UNE ARRIVEE EAU CHAUDE.. FORMATION PREVUE LE 5/01@ 9H00 PREVOIR DE PASSER PLUS TOT POUR BRANCHER LA MACHINE ET APPORTER 50 SPRAY DE CHAQUE COULEUR. | DERICHEBOURG Site BNP Moulins de Pantin | VILLEPINTE
84 | FI1201-0084 | CURATIF | re-armement de la pompe produit rouge. PH 5,47 chlorine 75 ppt 0,35 PH 10,70 ppt 0,48 8,4A 7,7V | SAMSIC - SITE TF1 | CESSON SEVIGNE CEDEX
85 | FI1201-0085 | INSTALLATION | INTERVENTION SUR SITE POUR METTRE EN PLACE LA MACHINE DANS UNE ARMOIRE VENTILEE. | ENET 60 Site Hyatt Madeleine | Paris
86 | FI1201-0086 | LIVRAISON | Objet : mise en place des cuves 2x120 litres au TCR Correspondant : ALI Machine N° : V3 0131 Cellule N° : C60 041 1/ Etat machine avant intervention Compteur d'eau = 0.42 m3 La machine n'a pas produit Mise en route : 8.7 A et 6.6 V 2/ Mise en place de deux cuves de 120 litres Réglage : légère augmentation des débits 3/ Documents à transmettre Fournir une fiche de maintenance préventive (Alex) Mr Ali nous a remis des fiches FDS des produits suivants : DELTACID : nettoyant pour enlèvement des taches de vin... DET ACIDE : supprime le tartre... UNIT PLUS DETERGENT NEUTRE - DOSE : nettoyant parfumé pour entretien des sols... DEGRAISSANT CUISINE : dégraisse le matériel de cuisson... NETTOYANT VITRE & SURFACES : nettoyant pour vitres... NETTOYANT MULTI USAGES : sol et surfaces lavables NETTOYANT SANITAIRES : sanitaire et SDB... ECONEUF GEL WC : cuvette WC Sur base des FDS de ces produits, renseigner le tableau de compatibilité avec nos produits (envoi document à Mr Damani jeudi 12/01/2012 Benoît) | TFN PROPRETE IDF - Site RENAULT TECHNOCENTRE | Vitry/seine
87 | FI1201-0087 | MISE A JOUR | INTERVENTION SUR LA MACHINE V3 0013- CHANGEMENT DE CELLULE (0045) MISE A JOUR PROGRAMME AUTOMAT MISE A JOUR SYSTEME DE DILUTION / PRESSION VERIFICATION SYSTEME DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE LIVRAISON DE SEL ELECTROLYSE LIVRAISON BARRETTES DE PH ACIDE+CHLORE ATTENTION A BIEN METTRE DU SEL DANS L'ADOUCISSEUR POUR EVITER L'ENCRASSEMENT DE LA CELLULE. | ONET EUROMEDITERRANEE Site Siège ONET | Marseille
88 | FI1201-0088 | CURATIF | SUITE A APPEL DE MME LEGROS - INTERVENTION POUR CHANGER LA POMPE ADJUVANT + BYPASS DU DISJONCTEUR D ELECTROLYSE + RETIRER LE COUVERCLE DE LA MACHINE + PERCER TROU DIAM 30 ET "DECAPSULER LES PE POUR ASSURER UNE VENTILATION DE LA MACHINE + REPOSITIONNEMENT DES BRIDES DE RESERVOIR | PULLMAN EIFFEL | Paris
89 | FI1201-0089 | CURATIF | PB DE POMPE ADJUVANT QUI FUIT - FLEXIBLE PERCE.... | PULLMAN EIFFEL | Paris
89 | FI1201-0089 | CURATIF | PB DE POMPE ADJUVANT DEBOITEE - PLUS DE PRODUIT BLEU - INTERVENTION URGENCE POUR ASSURER REMPLISSAGE DES SPRAYS | PULLMAN EIFFEL | Paris
90 | FI1201-0090 | CURATIF | LA MACHINE NE PRODUIT PLUS DE PRODUIT BLEU AUTOMATIQUEMENT - IL SEMBLERAIT QUE CELA SOIT DUE A UNE MAUVAISE MANIPULATION - REDEMARRAGE DE LA MACHINE EN APPUYANT JUSTE SUR LE BOUTON M/A | PULLMAN EIFFEL | Paris
91 | FI1201-0091 | LIVRAISON | INSTALLATION DES CUVES + POMPES AU PULLMAN | PULLMAN EIFFEL | Paris
92 | FI1201-0092 | CURATIF | SUITE A UNE INVERSION DES POMPES, INTERVENTION POUR CORRIGER LE DEFAUT | PULLMAN EIFFEL | Paris
93 | FI1201-0093 | CURATIF | SUITE APPEL DU CLIENT EVOQUANT UN PROBLEME DE PRSSIONS SUR LE RESEAU D EAU - INTERVENTION CURRATIVE POUR RE-REGLER LA MACHINE A NOTRE ARRIVEE, RESERVOIR DE SEL GAVE EN PASTILLE CE QUI EXPLIQUE QUE LE CAPTEUR DE NIVEAU DETCTAIT QUELQUE CHOSE ET QUE LE RESRVOIR N ETAIT PLUS ALIMENTE EN EAU + LES ROBINETS DE DILUTION COMPLETEMENT FERMES- APRES REGLAGE MACHINE TOURNE A 8,4A 6,2V COMPTEUR 2,091L | K2PROPRETE - Site BNP porte d'Aubervilliers | IVRY SUR SEINE
94 | FI1201-0094 | CURATIF | INTERVENTION CURRATIVE SUITE A APPEL DU CLIENT - PB D'ENCRASSEMENT DU CAPTEUR DE NIVEAU SEL = PAS D EAU DANS LE RESERVOIR DE SAUMURE ET DONC MONTE EN TENSION ET DEFAUT DE LA MACHINE. NETTOYAGE DES CAPTEURS, REDUCTION DE LA LONGUEUR DES TUYAUX POUR EVITER LES CONTRE PRESSIONS LA MACHINE DELIVRE DES PRODUITS CORRECT MAIS UN PEU FAIBLE (BASE A 10,5 AVEC UN DEBIT FAIBLE) COMPTEUR = 24,353 7,7A 6,2V | TEP - siège RATP | CRETEIL
95 | FI1201-0095 | FORMATION | FORMATION EUROPA V3 | DERICHEBOURG Site BNP Moulins de Pantin | VILLEPINTE
97 | FI1201-0097 | CURATIF | la machine est arrêtée. Voyant EAU s’allume . Analyse : 8.4 A et 6.6V Base PH 10.94 24°C 540 ppm de sel 1.2 bars PH Acide : 10.36 dans la cuve de 60 litres Sel adoucisseur : OK Sel saumure : réservoir trop plein => nombreuses traces de sel sur le réservoir et le bouchon Du réservoir d’acide. Origine du problème : Tuyau sortie base et Té entartré. Pompe 3 bras de la cuve produit alcalin désamorcée. Correctif : Tuyau base changé et Té nettoyé. Règlages : Pression diminuée à 1.0 bar et valves légèrement ouvertes Base PH 10.51 Acide PH 6.51 | PULLMAN EIFFEL | Paris
98 | FI1201-0098 | CURATIF | INTERVENTION CURRATIVE RELATIVE A UN PROBLEME DE SEL - EN ARRIVANT SUR PLACE LA MACHINE MARCHAIT DE NOUVEAU.... VERIFICATION DE LA POMPE BIMOR QUI SEMBLE UN PEU FAIBLE, POUR CELA RACCOURCISSEMENT DES TUYAUX POUR EVITER DE TROP LA SOLLICITER. CHARGEMENT DU PROGRAMME V2.7 ATTENTION L INTENSITE DE LA MACHINE EST RESTEE A 7,7 MALGRE LA CONSIGNE DE 8,5... MAX ETUDIE CELA. COMPTEUR 25,170 M3 | TEP - siège RATP | CRETEIL
99 | FI1201-0099 | CURATIF | INTERVENTION CURATIVE POUR UNE FUITE SUR LA CUVE ANNEXE (PROVENANT DU BOUCHON ROUGE ) - CONTROLE DU DEMARRAGE AUTO OK, 8,5A 7,2V COMPTEUR 10,623 M3 | PULLMAN EIFFEL | Paris
100 | FI1201-0100 | CURATIF | INTERVENTION CURATIVE - LA MACHINE NE PRODUIT PLUS DE SOLUTION ET SE MET EN DEFAUT - LE DISJONCTEUR D'ELECTROLYSE A SAUTE - UNE FOIS REMONTE TOUT EST OK | PULLMAN EIFFEL | Paris
101 | FI1201-0101 | CURATIF | INTERVENTION CURATIVE - LA POMPE NE REMPLIT PAS LES SPRAYS (FUITE) - REMPLACEMENT DE LA TETE DE POMPE PERISTALTIQUE ET CHECK DE LA MACHINE | PULLMAN EIFFEL | Paris
102 | FI1201-0102 | PREVENTIF | REUNION - VISITE CLIENT POUR FAIRE LE POINT APRES 2 MOIS UTILISATION COMPTEUR = 10,877 | PULLMAN EIFFEL | Paris
104 | FI1201-0104 | PREVENTIF | chargement du progamme version 2.8 pullman tout est ok, flash toutes les 5 secondes (demande client) Ph acide 6,53 ppt 395 chlore 50-100 ph base 10,75 ppt 593 compteur 12300 litres compteur machine 221h | PULLMAN EIFFEL | Paris
106 | FI1201-0106 | CURATIF | intervention suite a problème de voyant eau qui s'allume et coupe la machine - les débits étaient un peu juste ce qui provoque l'alarme. réglages faits tout est OK tuyau de la pompe peristaltique (petite) debranche, remise en place pour assurer la production de produit bleu. RAS sur la grosse pompe peristaltique revissage de la cuve annexe de dépannage produit bleu (qui avait fuit la veille) mise a disposition de 15l de solution avec adjuvant supplémentaire de secours | PULLMAN EIFFEL | Paris
107 | FI1201-0107 | CURATIF | intervention suite a un probleme de PH (8) sur les deux produits- la machine tourne normalement mais ne s'arrete pas (pb electrovanne collee) resultat, la machine ne s'arrete pas et le produit et surdilue.. consommation = a peu pres 5000 litres d eau surconsommee. apres changement de l'EV principale tout est ok mise a jour de la machine en v2.8 compteur = 7950 litres 8,5A 6,2V attention il y a eu deux interventions le meme jour ce qui explique les 2h30 d intervention | K2PROPRETE - Site BNP porte d'Aubervilliers | IVRY SUR SEINE
108 | FI1201-0108 | LIVRAISON | Mise en place Adjuvant Parfum Thé vert Chargement nouveau programme Automate Mise en place relais pompe et connectique Vérification plainte client odeur, inexistante dans les bacs vérifiés | TEP - siège RATP | CRETEIL
109 | FI1202-0109 | CURATIF | INTERVENTION SUITE APPEL DE LINDA A NOTRE ARRIVEE, VOYANT EAU ALLUME EN RELANCANT LA MACHINE, LA MACHINE SE MET EN DEFAUT EAU AU BOUT DE QUELQUE SECONDES PROBLEME D ENTARTRAGE DES TUYAUX, UN BOUCHON DE 40 CM EN SORTIE DE CELLULE EST FORME.(POSSIBLE CAUSE=MANQUE DE SEL DANS L'ADOUCISSEUR, LA MACHINE A FONCTIONNE SANS EAU PARFAITEMENT ADOUCIE) SOLUTION = REMPLACEMENT DU TUYAUX DE SORTIE PAR TUYAU DE DILUTION. REGLAGE DES PRODUITS APRES INTERVENTION LA MACHINE EST STABLE A 8,3A ET 7,7V 30 LITRES DE PRODUIT VERT DE SECOURS ONT ETE PREPARES COMPTEUR = 14500 LITRES ATTENTION MANQUE DE SEL | PULLMAN EIFFEL | Paris
110 | FI1202-0110 | INSTALLATION | INSTALLATION DE LA MACHINE SUR SITE PLESSIS ROBINSON MANQUE ETAGERE POUR POSER LES CUVES ANNEXES. FORMATION FAITE MACHINE OK TENSION 8,6A 7,2V | TFN PROPRETE IDF - Site Renault Plessis Robinson | VITRY sur Seine
111 | FI1202-0111 | INSTALLATION | INSTALLATION DE LA MACHINE AU NOVOTEL LISBONNE PROGRAMME V2.8 TH EAU DEPART 10 ACIDE 4,5 50-100 CHLORE 330 PPM BASE 11 350 PPM DEBITS IMPORTANTS! 8,6A 7,8V FORMATION FAITE EN PRESENCE DE MR FIGUEIREDO (DIRECTEUR) GUIDA AIRES (RESPONSABLE QUALITE) GOUVERNANTE + CHEF CUISINE + 2 RESPONSABLE TECHNIQUE - 10 SPRAY BLEUS + 10 SPRAY ROUGES REMIS (130 SUP DE CHAQUE EN ATTENTE LIVRAISON) 25 KG SEL MARINA PLUS REMIS 4 LITRES ADJUVANT REMIS 1 TROUSSE 1ER SECOURS (RACCORDS...ETC) REMIS | NOVOTEL LISBONNE PT 502 033 568 | LISBOA
112 | FI1202-0112 | CURATIF | intervention pour mise en place du parfum sur le site RATP, suite a nbx probleme la pompe ne marchait pas car branchement defectueux au niveau des relais + programme recent en conflit avec la version de l'armoire electrique. dilution a 2%, en attente de retour client | TEP - siège RATP | CRETEIL
113 | FI1202-0113 | CURATIF | suite a appel de fabien (k2) la machine se met en defaut eau peu apres le redemarrage. les debits etaient trop faibles. machine reglee RAS. | K2PROPRETE - Site BNP porte d'Aubervilliers | IVRY SUR SEINE
114 | FI1202-0114 | DEMONTAGE | suite a demande du client, demontage definitif de la machine lectrolyser du hyatt CDG. | ENET 60 - Site Hyatt Regency CDG | Creil
115 | FI1202-0115 | LIVRAISON | livraison de la machine sur site AXA victoire - le site n'étant pas pret, pas d'elec, pas d'arrivee eau pas d'evacuation. installation incomplete et mise en route impossible. | AAF LA PROVIDENCE - site AXA Victoire | CESSON SEVIGNE CEDEX
116 | FI1203-0116 | LIVRAISON | livraison de la machine sur la site de AXA marly. l'electrolyser a seulement ete posee sur place car l'alimentation eau n'est pas prete. ils vont mettre en place une zone grillagee, pas de date de mise en route/formation decidee, possible temps d'attente 3-4 semaines!!! | ISOR IDF Sud - Site AXA Marly | NANTERRE
117 | FI1203-0117 | CURATIF | suite a une fuite sur le réservoir de dégazage, changement pas un nouveau réservoir (attention le réservoir d'échange était casse et a été réparé sur place...voir si cela tient dans le temps) | ISS PROPRETE - site BNP bd des Italiens
118 | FI1203-0118 | FORMATION | mise en route de la machine et formation du personnel a l'utilisation des produits. la gouvernante (yvette diane) ainsi que 2 techniciens ont été forme. une séance one and one est organise pour le mercredi 7 mars pour Yvette. rencontre avec Mr Houssou qui aimerait savoir plus de chose sur la machine et la proposer sur le site generali de st denis.... | AAF LA PROVIDENCE - site AXA Victoire | CESSON SEVIGNE CEDEX
118 | FI1203-0118 | FORMATION | Formation one and one avec Yvette la gouvernante pour l'utilisation et la maintenance de la machine. | AAF LA PROVIDENCE - site AXA Victoire | CESSON SEVIGNE CEDEX
119 | FI1203-0119 | CURATIF | mise a jour de la machine pour le pb de sel. programme 2.9 pas de cle dans l'armoire compteur = 100 litres v3 0120 cellule sans numero | ISS PROPRETE - site BNP bd des Italiens
120 | FI1203-0120 | PREVENTIF | visite pour check de la solution parfum mise en place depuis une semaine- retour positif, en attente de plus de retour | TEP - siège RATP | CRETEIL
121 | FI1203-0121 | CURATIF | suite a appel du client, intervention curative sur site bnp bergere. le reservoir de saumure ne se remplit plus (probleme de capteur sel encrasse) cellule en mauvaise etat et tension assez elevee (9.2v) . niveau de sel adoucisseur assez bas, remplissage fait. reste a faire: mise a jour pour e sel, changement de pompe bimor | LA PROVIDENCE Site BNP rue Bergère | CESSON SEVIGNE CEDEX
122 | FI1203-0122 | PREVENTIF | Appel du site, Produit Bleu non conforme car barrette vire au bleu Finalement : erreur barrette, utilisation barrette PH 3-6 dans produit Alcalin vire au bleu foncé, normal Vérification produit rouge Ph 3, réglage pour 5,5 Base à 11, 2 Mise à jour du programme automate | K2 PROPRETE site Plastic Omnium | IVRY SUR SEINE
123 | FI1203-0123 | CURATIF | Erreur Eau Machine en mode gavage, Purge de l'erreur Eau, Changement de mode Rouge : plus de dilution, Ok plus d'erreur EAU Ph 4,5 OK Basique 10,8 | SAMSIC - SITE TF1 | CESSON SEVIGNE CEDEX
124 | FI1203-0124 | CURATIF | suite a manque de produit, appel de DERICHEBOURG, pour conseil. La machine etait arrêtée. visite sur place et mise a jour du programme pour que le mode automatique clignote. info importante - il semblerait que le client BNP ne veuille pas d'adjuvant si celui ci ne rentre pas dans la charte environnement qu'ils se sont donnée - affaire a suivre. | DERICHEBOURG Site BNP Moulins de Pantin | VILLEPINTE
125 | FI1203-0125 | PREVENTIF | Suite a réclamation de la part d'Inès, visite pour voir la solution mise en place a la RATP. changement de solution odorante (figue a la place de the vert) contrôle des solutions (le PH de la base était faible environ 10) mise a jour du programme pour tempo pompe (0,1%) compteur = 36,600 litres prevoir une mise a jour de la machine pour le pb de sel + changement de la callule et peut etre de la pompe bimor... | TEP - siège RATP | CRETEIL
126 | FI1203-0126 | INSTALLATION | Installation machine - Date anniversaire 15/04/2010 | ISOR IDF Sud - site AXA les terrasses | NANTERRE
127 | FI1203-0127 | CURATIF | suite appel du technicien sur le site CETELEM, problème de voyant eau, assistance téléphonique pour expliquer comment augmenter le débit et échapper la limite de détection du capteur de débit. apres conversation, problème résolu. | TFN PROPRETE IDF Site BNP LEVALLOIS | VITRY sur Seine
128 | FI1203-0128 | CURATIF | Intervention et formation technique, pour rendez-vous prévu avec Mrs Barbary et Vidal, vu Mr TISON avec qui j’ai échangé quelques mots. Situation initiale : machine en mode rinçage, cuves annexes a moitié pleine, cuve du haut pleine Les robinets rouge et bleu (cellule+dilution) complètement ouvert. Adoucisseur pas assez remplit de sel Cellule complètement entartrée cote alcalin (j ai ramené la cellule+tuyaux) Missions sur place: Mise en place du bac de rétention sous la machine - Mise en place de nouvelles cuves pour faciliter capotage - Mise en place de tuyaux transparents pour voir le débit - Mise en ordre des câbles électriques - Test du remplissage de la cuve haute Formation de deux personnes (mme Parent chef d'équipe + personne supplémentaire) Mr Ouaabi étant en vacances. Modifs et réparations faites sur place, non prévues: • Changement de la cellule • Changement d’une partie des tuyaux • Ajout de joint silicone au niveau du retour a l’air du réservoir dégazage. • Changement du réservoir de sel • Remplissage sel réservoir de saumure + adoucisseur (attention TH eau 51, donc un cycle d’adoucisseur de 0,4m3 soit une régénération tous les 1,5 jour) Reste a faire sur place: Mise en place des capots dibond (Mr Lopez difficile à joindre) - hangement du logo (pour retirer les bulles d’air) - Fourniture de nouvelles bandelettes test PH (elles ont prise l’eau) cellule mise en place N° 0020 | NET ECLAIR TEP Site Usine Btwin | Mons en Baroeul
129 | FI1204-0129 | CURATIF | suite a fabrication d un acide trop fort, le raccord metal (ancienne generation) a fondu. Remplacement du raccord par un nouveau blanc. apres intevrention tout est OK. Attention suite a la fuite, la place de support hydraulique a ete brulee par l'acide... La cellule est dans un etat moyen (traces de rouilles) Amperage et voltage OK | LA PROVIDENCE Site BNP rue Bergère | CESSON SEVIGNE CEDEX
131 | FI1204-0131 | PREVENTIF | Visite Client et livraison de sel (2 boites) le 05 Avril 2012 La machine fonctionne parfaitement J-C a pris contact avec la nouvelle responsable (Christine) Compteur machine = 428 Compteur dernier 320h au 31/05/11 428h / 10mois = presque 11h par mois | MERCURE PARIS SUFFREN | PARIS
132 | FI1204-0132 | LIVRAISON | mise en place de l'adjuvant figue (dilution 1%) compteur - 43485 litres | TEP - siège RATP | CRETEIL
133 | FI1204-0133 | FORMATION | mise en route de l electrolyser et formation de Moana. details acide 5.5 ppm 475 chlore 100 base 10,7 ppm 460 th eau 36 voltage 6V renvoyer des bandelettes PH acide | ISOR IDF Sud - Site AXA Marly | NANTERRE
134 | FI1204-0134 | CURATIF | suite appel client, gros probleme de tartre sur le site btwin. intervention = remplacement de l adoucisseur (un CTA a la place du sanyo) regeneration tous les jours remplacement de la cellule infos: machine numero v3 0142 cellule = c60 0057 ph acide 5.5 sel 600 chlore sup 50 ph base 10.15 sel 700 TH eau entree 50 sortie 4 schema i 8.3A 7.1V | NET ECLAIR TEP Site Usine Btwin | Mons en Baroeul
136 | FI1204-0136 | PREVENTIF | Intervention préventive sur le site de Renault, changement du joint de la vanne de réservoir adjacent contrôle des solutions et mise en place d'évacuation pour trop plein (fixation sur une plaque PVC. livraison d'un sac de sel pour adoucisseur. PH 6.9 chlore sup 50 350ppm ph 10.8 400ppm th eau sortie adoucisseur 0 | TFN PROPRETE IDF - Site RENAULT TECHNOCENTRE | Vitry/seine
137 | FI1204-0137 | CURATIF | suite appel K2, intervention sur site bnp Sofia pour augmenter le debit d'eau dans la cellule. a part cela RAS. TH eau sortie adoucisseur = 0 8,4A 6,2V PH 5.5 sup 50 chlore PH sup 10,5 compteur 10m3 attention pas de mise a jour Sel et taux dans les cuves sup 2000. prévoir mise a jour mi-mai machine numero 112 pas de numero sur cellule schema elec E prevoir livraison SEL | K2PROPRETE - Site BNP porte d'Aubervilliers | IVRY SUR SEINE
138 | FI1204-0138 | CURATIF | suite appel de Mme Parent, pilotage téléphonique pour trouver la panne. Symptôme: la machine se remplit au niveau des cuves internes mais le produit bleu ne passe pas dans les cuves externes. problème de tartre qui bouches les deux tuyaux reliant les cuves internes aux cuves externes. a l'aide d'un fil métallique, le client a réussi a déboucher les raccords et rétablir le remplissage des cuves annexes. la situation reste a surveiller car elle cause un stress auprès du client... | NET ECLAIR TEP Site Usine Btwin | Mons en Baroeul
139 | FI1204-0139 | INSTALLATION | mise en place de la machine v3 0138 sur le site derichebourg cellule numero c60 0047 schema I th 30 capacite adoucisseur 1m3 | DERICHEBOURG - Site SIEGE | BOISSY ST LEGER CEDEX
140 | FI1205-0140 | INSTALLATION | INSTALLATION V3 0139 CELLULE 076 4 BOUTONS 10:87 0,51SEL 5.68 0.32SEL SUP 50 CHLORE 8.4A 5.5V SCHEMA I MACHINE AVEC POMPES ET CUVES 120LITRES | SOGELEASE locataire SERVICLEAN - Site Bouygues | RUEIL MALMAISON CEDEX
141 | FI1205-0141 | FORMATION | FORMATION JOSE + GAEL MANQUE RUBAN BLEU ET ROUGE MANQUE ETIQUETTES | SOGELEASE locataire SERVICLEAN - Site Bouygues | RUEIL MALMAISON CEDEX
142 | FI1111-0064 | INSTALLATION | DURETE EAU 40 INSTALLATION MACHINE EN PERIODE ESSAI REGLAGE DEBIT BASE 36L 10.8 0.45PPM ACIDE 30L - 5.8 - 0.3PPM ADOUCISSEUR TS LES 2 JOURS A 2:00 | GSF Grand Arche - site Groupama | Suresnes
143 | FI1111-0066 | FORMATION | FORMATION SUR SITE GROUPAMA LA DEFENSE | GSF Grand Arche - site Groupama | Suresnes
144 | FI1201-0096 | CURATIF | SUITE A VISITE DU 12/01, PB D' EAU OU DE TENSION SUR LA MACHINE GROUPAMA. LE TUYAU EN SORTIE DE POMPE BIMOR ETAIT TROP LONG ET EMPECHAIT LA POMPE DE FOCNTIONNER CORRECTEMENT (PAS DE RETOUR DANS LE ERSERVOIR DE SAUMURE) - APRES RACCOURCISSEMENT U TUYAU, LA MACHINE EST STABLE A 9,3V - CHANGEMENT DU PROGRAMME DE L AUTOMAT, MISE A JOUR 2,7 | GSF Grand Arche - site Groupama | Suresnes
145 | FI1201-0105 | CURATIF | Date : 27/01/2012 11:00 - Durée : 00:20 intervention preventive - RAS, le probleme doit venir de la lecture des bandelettes - le reglage du Chlore a ete legerement rehausse en chlorine - mise a jour de l automat en v2.8 | GSF Grand Arche - site Groupama | Suresnes
146 | FI1205-0142 | INSTALLATION | Installation machine v4 attention - PH acide bas a cause de l'eau mesures TH= 10 reglage PH 11 0,26ppt PH 3,1 0,32ppt sup 50 cellule C600060 machine v4 0076 système de pompes + cuves annexes 120l | SNCF - Technicentre St Pierre des Corps | ST PIERRE DES CORPS
147 | FI1205-0143 | PREVENTIF | SUITE A VISITE JLG, PRODIT ROUGE UN PEU TROP ACIDE - LA SIUATION A ETE REGLEE PAR TELEPHONE MAIS VISITE SUR SITE POUR VOIR QUE TOUT BIEN RAS LA MACHINE FONCTIONNE MAINTENANT CORRECTEMENT | DERICHEBOURG Site BNP Moulins de Pantin | VILLEPINTE
148 | FI1205-0144 | PREVENTIF | SUITE APPEL YVETTE + BEN VIISTE SUR PLACE POUR CONTROL DES SOLUTIONS + REGLAGES DES PRODUITS MON ARRIVEE MACHINE ARRETEE REGLAGES DES PRODUITS FAITS (ACIDE ETAIT UN PEU FORT) REGLAGES= PH 6,1 0,35PPT SUP 50 PH 10,9 0,57PPT 8,3A 5,6V COMPTEUR 2,1M3 ATTENTION LE PRODUIT BLEU AVAIT BCP DE SEL A MON ARRIVEE (2000PPT) | AAF LA PROVIDENCE - site AXA Victoire | CESSON SEVIGNE CEDEX
151 | FI1206-0147 | ASSISTANCE TELEPHONIQUE | Suite a l’appel de Nadia BOULEIMIA sur le site BTWIN, la machine Cleanea semblait connaitre un disfonctionnement lié a la production de produit rouge (acide hypochloreux). Symptômes : Forte odeur de chlore se dégageant de la cuve rouge PH bas (environ 3) Causes possibles : Modification de l’eau d’arrivée réseau (peu probable car filtrée puis adoucie) Modification du débit passant dans la cellule d’électrolyse (la machine est déréglée ou modifiée par un tiers lors d’une mauvaise manipulation…) Solution mise en œuvre : Vidage de la cuve de produit pour éviter d’utiliser un produit trop fort. Réglage des produit au moyen des bandelettes test (pilotage téléphonique de l’opération). Au final, au bout de 10 minutes, le problème a été réglé grâce a l’assistance de Nadia et Florian sur site, les produit sont maintenant bon a utiliser. | NET ECLAIR TEP Site Usine Btwin | Mons en Baroeul
152 | FI1206-0148 | CURATIF | intervention currative sur la pompe de relevage du produit bleu Attention, A mon arrivée sur site la machine était en Mode Gavage - Remplacement de la pompe défectueuse et reglages des produits. Mise en place d'une vanne sur la ligne de pompe pour faciliter les interventions. compteur a 33,749 litres Acide 5,2 Chlore sup 50 Base 10,5 | NET ECLAIR TEP Site Usine Btwin | Mons en Baroeul
153 | FI1206-0149 | PREVENTIF | VISITE JCP ET BM COMPTEUR 6,725L | TFN PROPRETE IDF - Site RENAULT TECHNOCENTRE | Vitry/seine
154 | FI1202-0150 | FORMATION | Formation du personnel + passage dans les étages pour vérifier la qualité des produits | SODEXO ENTREPRISES Site Issy Les Moulineaux | GUYANCOURT CEDEX
156 | FI1207-0152 | CURATIF | Appel suite à la découverte de corrosion des tuyaux d'alimentation de la machine et odeur de chlore excésive dans le local d'installation. causes apparentes: débit trop faible dans le circuit acide à noter: la cellule en partie basique était toute entartrée. action menée: dépose de la cellule pour réparation en atelier. action à prévoir: remonte d'un cellule fonctionnelle et réglage machine des produits remarques: - réservoir de saumur vide de sel - consommation importante d'eau: 2.75m3 au compteur. | AAF La PROVIDENCE II - Axa Fontenay | CESSON SEVIGNE CEDEX
156 | FI1207-0152 | CURATIF | Suite de l'intervention du 9 juillet 2012 remplacement de la cellule: référence de la cellule installée: c600089 modification du cablage en sortie de cellule acide: shintage du reservoir de dégasage réglage de la machine: acide: pH=6 ppm de sel=279 tx de chlorine=50; base: pH=10.3 ppm de sel=280 opération à prevoir: visite de contrôle sous 3 jours | AAF La PROVIDENCE II - Axa Fontenay | CESSON SEVIGNE CEDEX
157 | FI1207-0153 | CURATIF | INTERVENTION POUR PROBLEME D'EAU PRODUIT ROUGE AVEC PH 3 ET FORTE ODEUR DE CHLORE - VIDANGE DE LA CUVE ROUGE ET REGLAGE DES PRODUITS ATTENTION ILS N ONT PLUS DE SEL ELECTROLYSE | DERICHEBOURG Site BNP Moulins de Pantin | VILLEPINTE
158 | FI1207-0154 | PREVENTIF | LIVRAISON DE SEL + REGLAGE DES PRODUITS LA MACHINE N EST PAS BCP UTILISEE POINT FAIT AVEC LE NOUVEAU RESPONSABLE SUR SITE MR MELITTI STEPHANE ILS VONT ETUDIER LE DEPLACEMENT DE LA MACHINE POUR LA RENDRE PLUS PRATIQUE ILS NOUS TIENDRONT AU COURANT SI NOUS DEVONS LA DEPLACER LA MACHINE EST EN BON ETAT, LA CELLULE FONCTIONNE PARFAITEMENT LIVRAISON D'UN SAC DE SEL ADOUCISSEUR + 4 BOITES DE 2KG DE SEL ELECTROLYSE | ISOR Paris site BNP Montreuil | Nanterre
160 | FI1207-0156 | LIVRAISON | Raccordement des cuves annexes et mise en route de la machine. Acide 5,80 chlore sup 50 Base 10,7 8,3 6,1volts machine v3 0140 cellule Adoucisseur sanyo | OSEO - ATALIAN - PERCY | Paris la Défense Cedex
161 | FI1208-0157 | CURATIF | Intervention pour une fuite au niveau du robinet de la cuve adjacente bleu. opérations effectuées: pose d'un joint de cilicone modification de la dilution de la partie acide (dilution après le reservoir de barbotage) réglage machine confirmation prise de la réparation du robinet cuve pleinele même jour. nouvelles à prendre dans un mois et demi. | TFN PROPRETE IDF Site BNP LEVALLOIS | VITRY sur Seine
162 | FI1208-0158 | PREVENTIF | visite de controle produits ok À signaler: une petite fuite au niveau du pistolet bleu. viste de controle à prévoir dans 1 mois. | OSEO - ATALIAN - PERCY | Paris la Défense Cedex
163 | FI1208-0159 | CURATIF | Appel suite au voyant eau allumé: cause: vanne d'arrivée d'eau à l'entrée de la machine fermée. produit ok livrer du sel d'electrolyse dans 1 mois | SODEXO ENTREPRISES Site Issy Les Moulineaux | GUYANCOURT CEDEX
165 | FI1208-0161 | PREVENTIF | Produit acide très fort -> très important dégagement de chlore. petite fuite au niveau de l'entrée de saumure sur la cellule. actions mises en oeuvre: remplacement du joint au raccord d'entrée de saumure sur la cellule. modification du circuit de sortie acide: dilution après le réservoire de barbotage. Réglage machine | K2 PROPRETE site Plastic Omnium | IVRY SUR SEINE
166 | FI1208-0162 | CURATIF | Problème: "la machine ne produit plus" Diagnostique: machine éteinte Opérations effectuées: allumage de la machine check des produits et réglage de la machine opération à prévoir: surveiller le régulateur de pression à l'entrée du panneau hydraulique. | AAF LA PROVIDENCE - site AXA Victoire | CESSON SEVIGNE CEDEX
168 | FI1208-0164 | PREVENTIF | Visite préventive deux mois après l'installation RAS Produit bon, machine entretenue et propre Opérations effectuées: check des produits, serrage des capots de la cellule coté R&B Opérations à prévoir: livrer du sel d'électrolyse dans un mois et demi, prendre des nouvelles dans un mois | SOGELEASE locataire SERVICLEAN - Site Bouygues | RUEIL MALMAISON CEDEX
169 | FI1208-0165 | CURATIF | Objet: raccord en sortie de cellule coté acide rompu Opérations effectuées: remplassement du raccord en sortie de cellule coté acide, réglage machine. Opérations à prévoir: s'il est jugé nécessaire, faire la mise à jour du sel et du réservoir de barbotage prendre des nouvelles dans 1 mois | TFN PROPRETE IDF Site BNP LEVALLOIS | VITRY sur Seine
170 | FI1208-0166 | PREVENTIF | Visite Préventive La machine à très peux servie du fait de sa localisation. Elle est comme neuve et fonctionne parfaitement. Opérations réalisées: Livraison de sel check et réglage de la machine Opérations à prévoir: Il a été décidé de déplacer la machine pour un endroit plus pratique et accessible. En attente d'une date pour le déplacement | ISOR Paris site BNP Montreuil | Nanterre
171 | FI1208-0167 | PREVENTIF | Visite préventive: Opérations effectuées: vérification de la qualité des produits réglage de la machine Opération à prévoir: livrer du sel prendre des nouvelles dans un mois et demi | DERICHEBOURG Site BNP Moulins de Pantin | VILLEPINTE
172 | FI1208-0168 | CURATIF | Motif de l'intervention: voyant sel et défaut allumés, vert de gris sur les tuyaux de cuivre présent dans le local et très forte odeur de chlore dans le local. explication possible: pour une raison inconnue à ce jour, la circulation d'eau dans la partie acide c'est réduit pour tomber à zéro. Ceci a entraîné une production de dichlore qui c'est répandu dans le local et oxydant les tuyaux de cuivre. Cette hypothèse expliquerais la consommation d'eau excessive, le réservoir de saumure vide de sel, l'entartrage de la cellule et la casse d'un raccord sur le réservoir de barbotage car si il n'y a pas de flux d'un coté, le réservoir de celui-ci ne se remplira pas. Or l'arret de la machine est conditionné par le remplissage des deux cuve. Opérations éffectuées: diagnostique et dépose de la cellule Opération à prévoir: remplacement de la cellule | AAF La PROVIDENCE II - Axa Fontenay | CESSON SEVIGNE CEDEX
172 | FI1208-0168 | CURATIF | Suite de l'intervention du 9 juillet 2012 Opérations effectuées: remplacement de la cellule remise en état du circuit hydraulique réglage de la machine Machine à suivre de près | AAF La PROVIDENCE II - Axa Fontenay | CESSON SEVIGNE CEDEX
173 | FI1208-0169 | CURATIF | Intervention suite au voyant eau d'allumé. Opérations effectuées: réglage de la machine, livraison de bandelette test basique | DERICHEBOURG - Site SIEGE | BOISSY ST LEGER CEDEX
174 | FI1208-0170 | CURATIF | Remise en service. État de la machine: la machine n'a semble-t-il pas fonctionné depuis un petit moment. Opérations effectuées: recherche de panne: le réservoir de saumure ne se remplissait pas. cause: électrovane n2 non fonctionnelle - remplacement de électrovanne n2; - remplacement des tuyaux hydrauliques; - reglage de la machine - livraison d'un sac de sel d'adoucisseur | SODEXO ENTREPRISES Site Issy Les Moulineaux | GUYANCOURT CEDEX
175 | FI1208-0171 | CURATIF | Intervention déclenchée suite au débordement du reservoir de saumure. Cause: fuite cellulaire: la chambre de saumure et la chambre d'électrolyse bleu communiquaient. Cause possible: erreur de sel utilisé pour le circuit de saumure. Opération effectuées: remplacement de la cellule et recâblage de la partie hydraulique réglage de la machine recommandation: faire attention au type de sel utilisé pour l'électrolyse | K2 PROPRETE site Plastic Omnium | IVRY SUR SEINE
176 | FI1208-0172 | PREVENTIF | Objet: Visite préventive: Opération remise en route de l'adoucisseur réglage de la machine | TEP - siège RATP | CRETEIL
177 | FI1208-0173 | CURATIF | Objet: livraison de sel Opérations effectuées: livraison de sel d'adoucisseur circuit de saumure bouché au niveau de la sortie du reservoir (utilisation probable du sel d'adoucisseur): vidange du réservoir de saumure, nettoyage remarques: il manque le schéma électrique d'indice G | SAMSIC - SITE TF1 | CESSON SEVIGNE CEDEX
178 | FI1208-0174 | PREVENTIF | OBJET: raccordement de la machine CLEANEA à la machine MIEL Opérations effectuées: Raccordement de la machine CLEANEA à la machine à lavé MIEL au niveau des sortie de pompes par adjonction d'un T. Réglage de la machine Remarques: La machine était en mode gavage à mon arrivée: les produits dans les réservoirs mini cabinet était dans la fourchette admissible. En revanche ils étaient beaucoup trop fort dans les cuves (B:12 R:6.1) | Ministère de l'Intérieur | PARIS cedex 08
179 | FI1208-0175 | INSTALLATION | Objet: Installation d'une machine V4 Caractéristiques d'installations: Arrivée et évacuation en accord avec le cahier des charges. VMC absente Données relative à l'installation: Th de l'eau du réseau: 28° Réglages de l'adoucisseur: régénération tout les 1m3 ou tout les 10 jours Réglages de la machine: B: 10.3 R: 5 Tx de chlorine: 50-100 | AAF La PROVIDENCE II - Axa Fontenay | CESSON SEVIGNE CEDEX
181 | FI1208-0177 | CURATIF | Objet: installation d'un adoucisseur 30L + Intervention curative sur le circuit hydraulique Opérations effectuées: Raccordement de l'adoucisseur 30l à la machine cleanea Installation de tuyaux neufs en sortie de nourrice (le tuyaux de dilution bleu à explosé) changement de la cellule pour la cellule 87. Changement des tuyaux en sortie de cellule. Livraison de 1 sac de chaque sel. remarques: le limiteur de pression en partie haute est défectueux: à remplacer. Pour les besoins du réglage, j'ai du toucher au régulateur de pression en partie basse. Il n'est donc plus taré à 3 bar. | NET ECLAIR TEP Site Usine Btwin | Mons en Baroeul
182 | FI1208-0178 | CURATIF | Objet: dépannage. contexte: la machine ne répond à aucune sollicitation au niveau de l'IHM. Celui affiche simplement le voyant mode. Solutions: Court-circuit au niveau des capteurs de niveau du réservoir de saumur mettant en défaut tout la partie 24V de la machine. Opérations effectuées: changement des capteurs de saumure; réglage de la machine; mise en place du trop plein de l'adoucisseur. | Groupe FG Design | BOULOGNE
183 | FI1208-0179 | CURATIF | Objet: remise en route de l'adoucisseur, mise à jour du réservoir de barbotage, mise à jour du raccordement de la sortie acide de la cellule. Opération effectuées: mise à jour du réservoir de barbotage mise à jour du raccordement de la sortie acide de la cellule. remise en route de l'adoucisseur remplacé pour un temps par "l'isb watter" changement de la cellule pour la 83 car elle était entartré. | TEP - siège RATP | CRETEIL
184 | FI1208-0180 | CURATIF | Objet: dépannage. contexte: la machine ne répond à aucune sollicitation au niveau de l'IHM. Celui affiche simplement le voyant mode. opérations effectuées: recherche de panne. problème non résolu. | Groupe FG Design | BOULOGNE
185 | FI1208-0181 | CURATIF | Objet: remise en service. Opérations effectuées: Remise en eau de la machine. Réglage de la machine. | ISOR IDF Est Site BNP siège Antin | FONTENAY SOUS BOIS
186 | FI1208-0182 | INSTALLATION | Objet: installation de la machine v3 n°140 cuve + pompe Travaux effectués: montage de la machine v3. Réglage de la machine: Th de l'eau du reseau: 28 Réglages de l'adoucisseur: tous les 1m3 ou tous les ? jours pH acide: 5.6 Tx de sel: 680 Tx de Chlorine: 50-100 Ph basique: 10.6 Tx de sel: 540 Valeur électrique: 5.5V et 8.3A consommables livrés: bandes de testes acide base et chlorine sel d'adoucisseur: 25kg sel d’électrolyse: 25 kg REMARQUES: l'installtion de l'évacuation d'eau n'est pas conforme au cahier des charges. | OSEO - ATALIAN - PERCY | Paris la Défense Cedex
187 | FI1208-0183 | INSTALLATION | Objet: installation de la machine v30135 Réglages de l'adoucisseur: tH de l'eau du reseau: 24 régénération tout les 1m3 Réglages des produits: acide: 5.7 tx de sel 360 ppm Tx de chlorine: 50-100 base: 10.8 tx de sel 450 ppm Données électriques: 8,3A et 5V | Groupe FG Design | BOULOGNE
188 | FI1208-0184 | CURATIF | Objet: voyant eau stoppe la machine: Opérations effectuées: - réglage de la machine (débit) - remplacement des tuyaux du circuit de saumure sauf 1 entre la pompe et la cellule (tuyaux ce pinçait). Remarques: La société Derichebourg à enlevé le logo cleanea apposé sur la machine et à placé le sien. | DERICHEBOURG - Site SIEGE | BOISSY ST LEGER CEDEX
189 | FI1208-0185 | CURATIF | Objet: voyant eau allumé entraînant l'arrêt machine Opérations effectuées: réglages de la machine + marquage du bon réglage sur les vannes bleu et rouge et sur le manomètre. Explication au responsable de site des opérations à effectuer si la machine se mettait à nouveau en défaut d'eau. livraison d'un sac de sel de saumure. Prochaine opération à prévoir: visite préventive dans 2 mois prise de nouvelle dans 1 mois livrer du sel dans 2 mois | DERICHEBOURG Site BNP Moulins de Pantin | VILLEPINTE
190 | FI1208-0186 | PREVENTIF | Objet: visite de contrôle Opérations effectuées: réglage machine marquage sur le manomètre et les vannes de réglage des positions de réglages livraison de 2x2L d'adjuvant Opérations à prévoir: visite de contrôle dans 2 mois, prise de nouvelles dans 1 mois. | ISOR IDF Sud - site AXA les terrasses | NANTERRE
191 | FI1208-0187 | CURATIF | Objet de l'intervention: Le réservoir de saumure débordait / Les produits dans les cuves étaient non conformes. Cause possible avant expertise de la cellule La membrane protonique qui assure l'étanchéité entre la chambre de saumure et la chambre bleue pourrait être percée. Encrassement dû au tartre Opérations effectuées: Le défaut était au niveau de la cellule. J'ai alors effectué un échange standard de la cellule et remplacé les tuyaux bouchés. La machine étant dès lors en état de fonctionner, j'ai effectué les réglages nécessaires afin d'avoir des produits de qualités. Quand la machine a été réglée, j'ai repéré la position des réglages.J'ai par ailleurs vidangé les réservoirs mini cabinet afin que les produits disponibles soient corrects. Pour finir, j'ai nettoyé les coulures de sel que j'avais trouvé sur la machine. Résultats du réglage des produits : Produis rouge: pH:6.5 Taux de sel:416 Taux de chlore:100-150 Débit:32 l/heure Produit bleu: pH:10.1 Taux de sel:492 débit:40 l/min Données des variables électriques en fonctionnement : Tension: 5.5 V Ampérage:8.4 A | NET ECLAIR TEP Site Usine Btwin | Mons en Baroeul
192 | FI1208-0188 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opération effectuées: changement de la cellule réglage de la machine mise à niveau du sel dans l'adoucisseur nettoyage dépôt kit de test des produits Opération à prévoir: installation d'un compteur d'eau visite de contrôle pour vérifier le bon rodage de la cellule. | GSF Grand Arche - site Groupama | Suresnes
193 | FI1208-0189 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opération effectuées: - vérifications des produits - remplissage de l'adoucisseur opération à prévoir: visite téléphonique 30j visite préventive 90j | AAF LA PROVIDENCE - site AXA Victoire | CESSON SEVIGNE CEDEX
194 | FI1208-0190 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opération effectuées: - réglage de la machine - recâblage de la sortie acide de la cellule - mise à niveau du sel dans adoucisseur. - marquage de la cellule Opérations à prévoir: - visite téléphonique 30 jours - visite préventive 90 jours | ISS PROPRETE - site BNP bd des Italiens
195 | FI1208-0191 | CURATIF | Objet: visite curative: voyant eau allumé Opérations effectuées: - réglage de la machine - marquage de repères des réglages de la machine - explication au responsable de la manière d’acquitter le défaut eau Opérations à prévoir: - visite téléphonique 30 jours - visite préventive 90 jours | K2 PROPRETE site Plastic Omnium | IVRY SUR SEINE
196 | FI1208-0192 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: - test des produits: bon - changement des tuyaux en sortie base - réglage machine Opérations à prévoir - visite téléphonique à 30jours - visite préventive à 90 jours | TFN PROPRETE IDF - Site Renault Plessis Robinson | VITRY sur Seine
197 | FI1208-0193 | PREVENTIF | Objet: visite préventif Opérations effectuées: - remplacement du régulateur de pression entrée de ligne hydraulique par le régulateur watts p60 - remplacement de la cellule (hypothèse: rupture de la membrane alcaline) par la cellule 113 - réglage de la machine. opérations à prévoir: - visite téléphonique dans 7 jours (rodage de la cellule) - visite téléphonique à l'échéance 30 jours - visite préventive à échéance de 90 jours | AAF La PROVIDENCE II - Axa Fontenay | CESSON SEVIGNE CEDEX
198 | FI1208-0194 | INSTALLATION | Objet: installation opérations effectuées: - Installation de la machine v4 0106 num de cellule: c600055 - Réglage de la machine ( voir la feuille d'installation jointe) Opération à prévoir: - visite préventive (rodage) dans 7 jours | Mairie de PUTEAUX | PUTEAUX
199 | FI1208-0195 | CURATIF | INTEVRENTION SUR SITE SUITE A APPEL CLIENT LA MACHINE NE PRODUIT PLUS changement de cellule (num 78) compteur 68m3 le voltage de la cellule est a 16V, le regulateur de pression est coincé probleme: la cellule fuit, la machine affihc eun voltage elevé, il ya probablement une fuite a l'interieur (membrane percée) apres changement de la cellule le probleme de sel ne reapparait plus mais la tensions reste elevé (11,5) il faut changer le regulateur de pression et faire un gros nettoyage des cuves...etc | TEP - siège RATP | CRETEIL
201 | FI1209-0197 | PREVENTIF | Objet: déplacement de la machine v3-109 Opérations effectuées: - déplacement de la machine - réglages (voir fiche d'intervention) | ISOR Paris site BNP Montreuil | Nanterre
202 | FI1209-0198 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: - vérification du bon fonctionnement de la machine: RAS (voir fiche jointe) | TFN PROPRETE IDF Site BNP NANTERRE | VITRY sur Seine
203 | FI1209-0199 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: - réglage de la machine - échange standard de l’écran lcd - changement des tuyaux de trop plain - étanchéité du robinet rouge À signaler: légère fuite en sortie de la cellule coté base. | ISOR IDF Sud - Site AXA Marly | NANTERRE
204 | FI1209-0200 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: - réglage de la machine (voir fiche d'intervention) - mise en route de l'adoucisseur - réduction des tuyaux d'évacuation Remarque: consomation: 3 m3 | THALES | NEUILLY SUR SEINE CX
205 | FI1209-0201 | PREVENTIF | Objet: visite préventif Opérations effectuées: - changement de la cellule n°104 par la n°81 - vérification de raccordement de l’adjuvant - réglage de la machine - échange du ph-mètre fourni à la dernière visite par le pH-mètre du labo Remarque: le réservoir de saumure ne se remplit pas de lui même: le capteur bas de sel semble défectueux ainsi que la carte électronique prévu pour ces capteurs. Opérations à prévoir: remplacer les capteurs ainsi que les capteurs de sel. | NET ECLAIR TEP Site Usine Btwin | Mons en Baroeul
207 | FI1209-0202 | PREVENTIF | Objet: visite préventif Opérations effectuées: - check et réglage et la machine (la pression dans le circuit était de 1.5 bar. En essayant de faire baisser la pression, il ne se passait rien -> soit régulateur coincé ou manomètre bouché. problème réglé en ouvrant et fermer au maximum plus fois) Recommandation: changer le régulateur de pression par le régulateur watt | Mairie de PUTEAUX | PUTEAUX
208 | FI1209-0203 | PREVENTIF | VISITE DE PRÉVENTION machine stoppée a notre arrivée (panne de courant plus tôt dans la semaine...) Le régulateur, est a surveiller...(voir changer) pompes ok PH bleu 10,8 PH rouge 5,5 Chlorine sup 50 prévoir une visite avec benoît pour voir l'utilisation des produits suite a des réflexions sur l'efficacité des produits.... | Ministère de l'Intérieur | PARIS cedex 08
209 | FI1209-0204 | CURATIF | suite appel client (forman), visite sur place pour voir le probleme d'eau. a notre arrivée machine arretee avec voyant eau redemarrage, la machine ne coupe plus mais les produits sont fort (acide bas) . Réglages de la machine et redémarrage tout est ok attention fuite du réservoir de saumure (premiers modèles) attention régulateur de pression a changer ACIDE 5.5 CHLORINE sup 50 BASE 10.8 compteur 3,42M3 | THALES | NEUILLY SUR SEINE CX
210 | FI1209-0205 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: - contrôles et réglages de la machine - resserrage de la cellule - livraison d'un sac de sel marina | SODEXO ENTREPRISES Site Issy Les Moulineaux | GUYANCOURT CEDEX
211 | FI1209-0206 | CURATIF | Objet: visite curatif (fuite au niveau des robinets des cuves et de la cellule Opérations effectuées: - changements des robinets de cuve - nettoyage de la cuve bleu - échange du joint torique sur un raccord de la cellule Opération à prévoir: remplacer l'afficheur lcd | ISOR IDF Sud - Site AXA Marly | NANTERRE
212 | FI1209-0207 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: - contrôles machine - changement de la cellule 76 par la 108 - réglage de la machine Opération à prévoir: nettoyer intérieur de la machine pleine de sel | SOGELEASE locataire SERVICLEAN - Site Bouygues | RUEIL MALMAISON CEDEX
213 | FI1209-0208 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: - resserrage de la cellule - jointure entrée cellule - contrôles et réglages machine | OSEO - ATALIAN - PERCY | Paris la Défense Cedex
214 | FI1209-0209 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: - jointure du robinet d'une cuve adjacente - contrôles et réglages des produits - remplissage de l'adoucisseur en sel prochaine visite préventive semaine 46 | TFN PROPRETE IDF - Site RENAULT TECHNOCENTRE | Vitry/seine
215 | FI1210-0210 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: - contrôles de la machine - réglages de la machine prochaine visite préventive semaine 46 | LA PROVIDENCE Site BNP rue Bergère | CESSON SEVIGNE CEDEX
216 | FI1210-0211 | PREVENTIF | Objet: visite préventive opérations effectuées: - contrôles machine - réglages machine - resserrage de la cellule - remplissage en sel de l'adoucisseur prochaine visite préventive semaine 50 | Groupe FG Design | BOULOGNE
217 | FI1210-0212 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: - contrôles machines - réglages machines - étanchéité capteur de sel - installation de l’adjuvant ( pompe adjuvant non fonctionnelle) | AAF La PROVIDENCE II - Axa Fontenay | CESSON SEVIGNE CEDEX
218 | FI1210-0213 | CURATIF | Objet: remplacement pompe adjuvant Opération effectuée: - remplacement standard pompe adjuvant | AAF La PROVIDENCE II - Axa Fontenay | CESSON SEVIGNE CEDEX
219 | FI1210-0214 | PREVENTIF | Objet: visite préventif: Opération effectuée: - contrôles machine: ras prochaine visite semaine 48 | DERICHEBOURG - Site SIEGE | BOISSY ST LEGER CEDEX
220 | FI1210-0215 | INSTALLATION | Objet: installation machine v4 Opérations effectuées: - installation - raccordement hydraulique - réglage de la machine | SNCF-Centre Compta Four (CCF) | Lyon Cedex 20
221 | FI1210-0216 | PREVENTIF | Objet: visite préventif Opérations effectuées: - contrôles machine - remplacement de la machine 37 par la 80 - réglage de la machine | SAMSIC - SITE TF1 | CESSON SEVIGNE CEDEX
222 | FI1210-0217 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: - contrôles et réglage machine | TFN PROPRETE IDF Site BNP LEVALLOIS | VITRY sur Seine
223 | FI1210-0218 | CURATIF | Objet: visite curative Opérations effectuées - changement du régulateur de pression - réglage de la machine | SNCF-Centre Compta Four (CCF) | Lyon Cedex 20
224 | FI1210-0219 | CURATIF | Objet: visite curative Opérations effectuées: (défaut: réservoir de saumure qui déborde) - diagnostic capteur de saumure défectueux - remplacement des capteurs de sel - réglage de la machine | SOGELEASE locataire SERVICLEAN - Site Bouygues | RUEIL MALMAISON CEDEX
226 | FI1210-0220 | CURATIF | Objet: curatif (défaut de l'adoucisseur bloqué en phase de régénération) Opérations effectuées: - recherche de panne adoucisseur - recherche de fuites - changements tuyaux sortie rouge et évacuation | DRY CLEAN INTERNATIONAL S.A. | CHENE-BOURG
227 | FI1210-0221 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: - udpate du firmware vers le 2.2 - update du prgm vers le 2.11 - remplacement des capteurs de niveau cuve bleu + test de fonctionnement: OK - nettoyage tuyau cuve cabinet vers cuve adjacente - contrôle machine - livraison 4L d’adjuvant | TEP - siège RATP | CRETEIL
228 | FI1210-0222 | CURATIF | Objet: remplacement de l'adoucisseur 30L par un 6L Opérations effectuées: - remplacement de l’adoucisseur 30L par un sanyo haiti 6L | DRY CLEAN INTERNATIONAL S.A. | CHENE-BOURG
229 | FI1210-0223 | CURATIF | Objet: visite curative (odeur de chlore) Opérations effectuées: - update du firmware vers le 2.10 - update du software vers le 2.11 - remplcement de la cellule vers la 117 - controles et réglages machine | TFN PROPRETE IDF Site BNP LEVALLOIS | VITRY sur Seine
230 | FI1210-0224 | CURATIF | Objet: visite curative (pompe cuve adjacente défectueuse) Opérations effectuées: - remplacement pompe partie basse - mise à zéro du Th résiduel - nettoyage et remplacement des tuyaux de raccordement aux cuves adjacentes - livraison d'un sac de sel adou et un sac saumure | NET ECLAIR TEP Site Usine Btwin | Mons en Baroeul
231 | FI1210-0225 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opération effectuée: - controles et réglages machine | Mairie de PUTEAUX | PUTEAUX
232 | FI1210-0226 | CURATIF | Intervention sur: raccord pompes + redémarrage de la machine. les tuyaux créait une contre pression ayant empêché le redémarrage auto de la machine. comme la cuve annexe bleue était vide, cela créait un défaut sur la machine a laver (manque d'eau) qui s’arrêtait en plein cycle. en testant les pompe nous nous sommes aperçu qu'un des raccord était cassé et l'avons changé. a noter petite fuite sur le réservoir de saumure, prévoir un changement lors de la prochaine visite | Ministère de l'Intérieur | PARIS cedex 08
233 | FI1210-0227 | CURATIF | Intervention Curative changement capteurs de sel changement des raccords cuve bleue changement des tuyaux adjuvant changement cellule il reste 1/2 sac Sel electrolyse 1 sac de regenit | NET ECLAIR TEP Site Usine Btwin | Mons en Baroeul
234 | FI1211-0228 | PREVENTIF | INTERVENTION PRÉVENTIVE SUITE A BRANCHEMENT SUR RÉSEAU SRINKLAGE (FAUTIF COFELI). Remplacement du filtre remplacement de la cellule remplacement des tuyaux remplacement de la ligne hydraulique (EV bas + capteur de débit) nettoyage et vidange des cuves + réservoirs de saumure | CREDIT AGRICOLE CIB | Paris la Défense Cedex
235 | FI1212-0229 | PREVENTIF | INTERVENTION PREVENTIVE SUITE A UN PROBLEME ELECTRIQUE? VIISTE SUR PLACE POUR VOIR SI IL Y A DES DEGATS 6 MACHINE TOURNE OK TRANSFORMATEUR DE L ADOUCISSEUR HS VOLTAGE ASSEZ HAUT (9V) PREVOIR CHANGEMENT DE LA CELLULE CHANGEMENT DU CAPTEUR BAS DU RESERVOIR DE SEL CHANGEMENT DU TRANSFORMATEUR POUR ADOUCISSEUR PAS DE RETOUR DE SAUMURE (CELLULE PROBABLEMENT DECHIREE) | Ministère de l'Intérieur | PARIS cedex 08
235 | FI1212-0229 | PREVENTIF | CURRATIF CHANGEMENT DE LA CELLULE CHANGEMENT DU CAPTEUR DE SEL NIVEAU BAS CHANGEMENT DU TRANSFO ADOUCISSEUR AJOUT D UNE PRISE DANS LE COFRET ELECTRIQUE POUR BRANCHEMENT SECURISE DE L ADOUCISSEUR ET DU BOITIER DE POMPES) 15,4 M3 CONSOMME | Ministère de l'Intérieur | PARIS cedex 08
236 | FI1212-0230 | PREVENTIF | INTERVENTION PREVENTIVE REMISE EN ROUTE DE LA MACHINE ET REGLAGE DES PRODUITS FOURNIR DES BANDELETTES TEST + SEL ELECTROLYSE + ETIQUETTES | ENET 60 Site Hyatt Madeleine | Paris
237 | FI1212-0231 | CURATIF | INTERVENTION CURRATIVE PROBLEME DE POMPE A SAUMURE, DES QUE LA CELLULE N A PLUS DE SEL DANS LA CHAMBRE CENTRALE , LE VOLTAGE GRIMPE... PAS DE RETOUR DE SAUMURE DANS LE RESERVOIR DE SEL A CAUSE DE LA POMPE ATTENTION ILS N'ONT BIENTÔT PLUS DE SEL ELECTROLYSE TEST = DEBRANCHER LA POMPE A ADJUVANT POUR VOIR SI CELA REGLE LES PROBLEME DE TRACE DANS LES TOILETTES BARADJI SAIT COMMENT REMETTRE L ADJUVANT (RELAIS KA6) | TEP - siège RATP | CRETEIL
238 | FI1212-0232 | CURATIF | INTERVENTION CURRATIVE CHANGEMENT DE LA CELLULE COMPTEUR 13,2M3 REMPLACEMENT DE LA LIGNE HYDRAULIQUE AVEC REGULATEUR WATTS | Ministère de l'Intérieur | PARIS cedex 08
239 | FI1212-0233 | CURATIF | INTERVENTION CURATIVE CHANGEMENT DE LA LIGNE HYDRAULIQUE AVEC REGULATEUR WATTS VOLTAGE UN PEU HAUT (PREVOIR VISITE PREVENTIVE POUR CHGMT CELLULE) | OSEO - ATALIAN - PERCY | Paris la Défense Cedex
240 | FI1212-0234 | PREVENTIF | VISITE PREVENTIVE POUR CHECK DE LA MACHINE LA MACHINE EST DANS UN ETAT DESASTREUX, ELLE N EST PAS UTILISÉE. VOIR AVEC LE CLIENT SI IL VEUT CONSERVER LA MACHINE SUR CE SITE OU SI IL VEUT LA DEPLACER AUTRE PART.... | SAS SAMSIC 2 Lyon | CESSON SEVIGNE CEDEX
241 | FI1212-0235 | CURATIF | INTERVENTION CURATIVE PROBLÈME DE SEL, LA MEMBRANE EST PERCÉE IL Y A REFOULEMENT DANS LE RÉSERVOIR DE SEL !!!! PROBLÈME D ADOUCISSEUR!!!!!! IL FAUT LE CHANGER CAR IL EST EN MODE E2...CONTACT AVEC FOURNISSEUR | OSEO - ATALIAN - PERCY | Paris la Défense Cedex
242 | FI1212-0236 | PREVENTIF | Objet visite préventive: Opérations effectuées: - Controles machines RAS - Niveaux de sels | DERICHEBOURG Site BNP Moulins de Pantin | VILLEPINTE
243 | FI1212-0237 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: - controles et réglage machines - niveau de sels | ISOR Paris site BNP Montreuil | Nanterre
244 | FI1212-0238 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: - contrôles et réglages machines - livraison 1 sac de sel marina - livraison 1 bidon d'adjuvant | ISOR IDF Sud - site AXA les terrasses | NANTERRE
245 | FI1212-0239 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées - contrôles et réglage machine (Pb eau, réglé) | SAMSIC - SITE TF1 | CESSON SEVIGNE CEDEX
246 | FI1212-0240 | CURATIF | Objet: visite curative Opérations effectuées: - remplacement du tuyau entre l'arrivée d'eau et l'entrée de la machine - controle machine - niveau de sel | Mairie de PUTEAUX | PUTEAUX
247 | FI1212-0241 | CURATIF | Objet: visite curative Opérations effectuées: - changement de la cellule 48 par la cellule 118 - controles et réglage machine | OSEO - ATALIAN - PERCY | Paris la Défense Cedex
248 | FI1212-0242 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées - remplacement du régulateur de pression - resserrage de la cellule - niveau de sel de l'adoucisseur - controles et réglages machine | TFN PROPRETE IDF - Site RENAULT TECHNOCENTRE | Vitry/seine
249 | FI1212-0243 | CURATIF | Objet: visite curative Opérations effectuées: - remplacement carte et capteur de sel - installation adoucisseur 30l - réglages et contrôles machines | DRY CLEAN INTERNATIONAL S.A. | CHENE-BOURG
250 | FI1212-0244 | CURATIF | Objet: intervention curatif Symptômes: consommation excessive de sel et réservoir de le saumure déborde. Cause réaliste: capteur niveau haut de la cuve bleu bloqué en position basse. La machine a marché en continu pendant deux jours et même durant la régénération de l'adoucisseur (eau dure => entartrement). Opération effectuées: - recherche de panne - remplacement des capteurs de niveau bas et haut de la cuve bleu - remplacement de la cellule 118 par la cellule 120 - nettoyage de la cuve bleu - réglage de la machine. | OSEO - ATALIAN - PERCY | Paris la Défense Cedex
251 | FI1212-0245 | INSTALLATION | Objet: Installation de la machine Opérations effectuées: - raccordement hydraulique - réglage machine | ISOR IDF OUEST - Site INPI | Nanterre
252 | FI1212-0246 | CURATIF | Objet: intervention curatif Opérations effectuées: - raccordement dans le bon sens des pompes auxiliaires - contrôles et ajustements des produits | TFN ATALIAN - Coeur Défense | Paris la Défense Cedex
253 | FI1212-0247 | INSTALLATION | Objet: installation de la machine v4/0134 Opérations effectuées: - raccordements hydraulique - réglage de la machine - formation du personnel. (M. Gerrad) | SAMSIC SA - NANCY - IMMO | CESSON SEVIGNE CEDEX
254 | FI1212-0248 | CURATIF | Objet: intervention curative Opérations effectuées: - remplacement de l'adoucisseur Haïti 6l par un adoucisseur 30l - changement de la cellule - contrôles et réglages machine | OSEO - ATALIAN - PERCY | Paris la Défense Cedex
255 | FI1212-0249 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: - remplacement du régulateur de pression haut - remplacement de la cellule 80 par la 81 - réglages et contrôles machine | SAMSIC - SITE TF1 | CESSON SEVIGNE CEDEX
256 | FI1212-0250 | CURATIF | Objet: intervention curative Opération effectuée: - remplacement préfiltre | DRY CLEAN INTERNATIONAL S.A. | CHENE-BOURG
257 | FI1212-0251 | CURATIF | Objet: intervention curative (pb eau) - remplacement du régulateur haut - contrôles et réglage machine: RAS | TFN PROPRETE IDF Site BNP LEVALLOIS | VITRY sur Seine
258 | FI1212-0252 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: - remplacement ligne hydraulique - contrôles et réglages machine - niveau de sel adoucisseur - livraison sel marina | DERICHEBOURG Site BNP Moulins de Pantin | VILLEPINTE
259 | FI1212-0253 | CURATIF | Objet: intervention curatif Opérations effectuées: - remise en place du tuyau du trop plein des cuves mini cabinet - recherche de fuites sur l'ensemble de la machine: RAS - changement de la ligne hydraulique - réglages et contrôles machine. L'ÉVACUATION EST BOUCHÉ. LA REMISE EN ROUTE DE LA MACHINE EST CONDITIONNÉE AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ÉVACUATION. | SODEXO ENTREPRISES Site Issy Les Moulineaux | GUYANCOURT CEDEX
260 | FI1212-0254 | CURATIF | Objet: intervention curative Opérations effectuées: - relevé des compteurs - réglages des temps du programme de régénération - changement de la ligne hydraulique en entrée de machine + contrôle d'étanchéité - niveau saumure - contrôles ph | DRY CLEAN INTERNATIONAL S.A. | CHENE-BOURG
261 | FI1212-0255 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: - changement de la cellule - changement régulateur de pression - contrôles et réglages machines | K2 PROPRETE site Plastic Omnium | IVRY SUR SEINE
262 | FI1212-0256 | PREVENTIF | Objet: visite préventive des 1 ans Opérations effectuées: - maintenance annuel de l'adoucisseur - changement ligne d'eau partie haute - changement de la cellule 45 par la cellule 1121 - changement du tuyau de raccordement entre la machine et l'arrivée d'eau - remplacement du filtre 5µm - câblage à neuf du panneau hydraulique - -contrôles et réglages machine | ONET EUROMEDITERRANEE Site Siège ONET | Marseille
263 | FI1212-0257 | CURATIF | Objet: intervention curative Opérations effectuées: - remplacement de la cellule 115 par la 124 - remplacement des capteur de niveau de saumure - remplacement de la pompe mitto - remplacement de tuyaux du panneau hydraulique - réglage des temps du programme de régénération | NET ECLAIR TEP Site Usine Btwin | Mons en Baroeul
264 | FI1212-0258 | CURATIF | Objet: intervention curative Opérations effectuées: - vérification du fonctionnement du système de pompe et de l'antidésamorçage - contrôles et réglages machine | DRY CLEAN INTERNATIONAL S.A. | CHENE-BOURG
265 | FI1212-0259 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: - contrôles et réglages machines - bobine du relais KA6 débranchée | SNCF-Centre Compta Four (CCF) | Lyon Cedex 20
266 | FI1212-0260 | CURATIF | Objet: intervention curative Remarques: La machine est dans un état déplorable à notre arrivée: Adoucisseur débranché => cellule entartrée, HS. Circuit hydraulique entartré, tartre et sel dans les cuves. Opérations effectuées: - remplacement e la ligne hydraulique hte - remplacement de la cellule et des tuyaux entartrés - réglage du programme de régénération - nettoyage en profondeur de la cellule: les inox, les cuves 60l et 120l - nettoyage du réservoir de saumure et remplacement des capteurs. | SERVICLEAN - Site BOUYGUES | MAUREPAS CEDEX
267 | FI1212-0261 | CURATIF | Objet: intervention curative Opérations effectuées: - vidange et nettoyage des cuves - échange standard de l'adoucisseur - remplacement des tuyaux entartrés - réglages machine | CREDIT AGRICOLE CIB | Paris la Défense Cedex
268 | FI1212-0262 | INSTALLATION | Objet: installation Opérations effectuées: - raccordement de la machine v4 - raccordement des cuves adjacentes - réglages machines | ONET - MBDA | NANTERRE
269 | FI1212-0263 | CURATIF | Objet: intervention curative Opérations effectuées: - redémarrage - ouverture robinets bleu et rouge - verif des produits - remplacement des bandelettes test | CREDIT AGRICOLE CIB | Paris la Défense Cedex
270 | FI1212-0264 | CURATIF | Objet: intervention curative Opérations effectuées: - redémarrage machine - explication fonctionnement de la machine - réglage de la machine - réglage de l'adoucisseur | ISOR IDF Sud - site AXA les terrasses | NANTERRE
271 | FI1212-0265 | CURATIF | Objet: intervention curative Opérations effectuées: - remplacement de la cellule - remplacement de la ligne hydraulique - remplacement des tuyaux du tableau hydraulique - pose d'un compteur (0.050 m3 - apposition de la plaque d'identification n°147 v3 - remplacement des bandelettes de test de pH | LA PROVIDENCE Site BNP rue Bergère | CESSON SEVIGNE CEDEX
272 | FI1212-0266 | CURATIF | Objet: intervention curative Opérations effectuées: - diagnostic - changement du raccord de retour du réservoir de sel REMARQUE: sel résiduel dans les produits Opération à prévoir pour le 27-12-12: - remplacement du régulateur de pression - remplacement de la pompe Nitto - installation d'un compteur - vidange des cuves - nettoyage complet | LA PROVIDENCE Site BNP rue Bergère | CESSON SEVIGNE CEDEX
273 | FI1302-0267 | CURATIF | Objet: visite curative Opérations effectuées: - remplacement du capteur de sel haut et carte de sel (test d'étanchéité: OK) - réglage machine - maj du prgm vers le 2.12 - test des capteurs de cuve OK - test des capteurs de sel ht et bas remarque: bidon de parfum vide | AAF La PROVIDENCE II - Axa Fontenay | CESSON SEVIGNE CEDEX
275 | FI1302-0269 | INSTALLATION | Objet: installation Opérations effectuées: - implantation de la machine et des cuves - raccordement - réglages de la machine | SAMSIC SA - EDF | CESSON SEVIGNE CEDEX
276 | FI1302-0270 | RE-INSTALLATION | Objet: Ré-installation Opérations effectuées: - remplacement ligne d'eau basse - remplacement de l'adoucisseur - remontage de la machine - maj automate et du programme vers le 2.2 et 2.12 - maj du régulateur - réglage de la machine - formation des responsables | K2PROPRETE - Site BNP porte d'Aubervilliers | IVRY SUR SEINE
277 | FI1302-0271 | CURATIF | Objet: visite curative Opérations effectuées: - remplacement de la cellule 58 par la 60 - réglage de la machine - réglage de l'adoucisseur - contrôles des capteurs | SNCF-Centre Compta Four (CCF) | Lyon Cedex 20
278 | FI1302-0272 | CURATIF | Objet: visite curative Opérations effectuées: - réglage de la machine - formation du personnelle | ESSI JADE - site palais de justice | PARIS
279 | FI1302-0273 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: - remplacement du régulateur de pression watts - remplacement de la cellule - recablage du panneau hydraulique - recablage du système de cuve - tests des capteurs de sel/cuve ok - test d'étanchéité - update du prgm vers le 2.12 - réglage de l'adoucisseur: 3/30/2/3 et .650 m3 | SNCF - Technicentre St Pierre des Corps | ST PIERRE DES CORPS
281 | FI1302-0275 | CURATIF | Objet: visite curative contexte: machine fonctionnelle à mon arrivée mais mauvaise appréhension de la machine. Opérations effectuées: - remplacement du régulateur de pression par le watts - réglages machines - tests des capteurs de cuves + débitmètre - livraison de bandelettes | ISOR IDF Sud - site AXA les terrasses | NANTERRE
282 | FI1302-0276 | CURATIF | Objet: visite curative, voyant eau Opérations effectuées: - réglages des produits - inversion des résistances - contrôles des capteurs de cuves, débitmètre: RAS - contrôles adoucisseur | ESSI JADE - site palais de justice | PARIS
284 | FI1302-0278 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: ->machine bloquée: voyant mode allumé: capteur de saumure ht défectueux. - diagnostique - échange des capteurs de niveau de cuve bleu et rouge - réglage de l'adoucisseur [3/30/2/3] [6j] [0.65m3] - test des capteurs de niveau de cuve OK - test du débimètre: ok | AAF La PROVIDENCE II - Axa Fontenay | CESSON SEVIGNE CEDEX
285 | FI1302-0279 | CURATIF | Objet: visite curatif pour non production de produit bleu, rouge ok Remarques: la machine était éteinte à mon arrivée Opérations effectuées: - remise en marche de la machine. - vérification des produits - prise de cote pour mise à jour. | SODEXO ENTREPRISES Site Issy Les Moulineaux | GUYANCOURT CEDEX
286 | FI1302-0280 | CURATIF | Objet: visite curative pour voyant défaut de sel. Opérations effectruées: - réglage adoucisseur [3/30/2/3] [0.6 m3] [3j] - remplacement de la cellule par la cellule retour de charmey - réglage machine | ISOR - Site GDF T1 | NANTERRE cedex
287 | FI1302-0281 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opération effrectuée: - réglage machine | DRY CLEAN INTERNATIONAL S.A. | CHENE-BOURG
288 | FI1302-0282 | CURATIF | Objet: visite curative suite à un défaut de sel Opérations effectuées: - remplacement des capteurs de saumure - contrôle général de la machine (capteurs, mode, fuites) - réglage - niveau de sel REMARQUES: L'évacuation est bouchée. Il faut impérativement la deboucher. | SODEXO ENTREPRISES Site Issy Les Moulineaux | GUYANCOURT CEDEX
289 | FI1302-0283 | RE-INSTALLATION | Objet: ré-installtion machine Opérations effectuées: - Déplacement et installation sur le site de gsk - Visite préventive: -contrôles des capteurs (sel, cuve et débitmètre) -maj du régulateur de pression -contrôles d'ensemble: RAS - réglages machine - réglage adoucisseur | DERICHEBOURG - GSK | BOISSY ST LEGER CEDEX
290 | FI1302-0284 | CURATIF | Objet: visite curative Opérations effectuées: - diagnostique - nettoyage des capteurs de saumures - réglages des temps de cycles de régénération - réglages machine - test de fonctionnement des capteurs | K2 PROPRETE site Plastic Omnium | IVRY SUR SEINE
291 | FI1302-0285 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: - contrôles machines (capteurs cuve, capteurs de sel, mode, pompe nito): RAS - maj du régulateur de pression - réglage de la machine - réglage de l'adoucisseur [3/30/2/3] | AAF LA PROVIDENCE - site AXA Victoire | CESSON SEVIGNE CEDEX
292 | FI1302-0286 | INSTALLATION | Objet: mise en route de la machine Opérations effectuées: - démarage de la machine - réglages - formation du personnel | ISOR - Site GDF T1 | NANTERRE cedex
293 | FI1302-0287 | CURATIF | Objet: visite curative faisant site à des fuites Opérations effectuées: - réglage de la machine - recherche de fuite - récablage des cuves de 110l - formaton du personnel | SAMSIC SA-WINTERTHUR | CESSON SEVIGNE CEDEX
294 | FI1302-0288 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: - maj prgm ->2.12 - vidange saumure + nettoyage - remplacement de la pompe nito - réglage de la machine - controles des capteurs: RAS | ONET - MBDA | NANTERRE
295 | FI1302-0289 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: - maj du firmware ->2.2 et maj du prgm ->2.12 - maj du régulateur de pression - mise en place d’adjuvant pèche pour test - contrôles des capteurs - réglage de la machine | ISOR Paris site BNP Montreuil | Nanterre
296 | FI1302-0290 | CURATIF | Objet: visite curative Opérations effectuées: - remplacement de la cellule - réamorcage de la pompe - réglage de la machine - test de fonctionnement des capteurs de cuve, de sel, du débimetre | Ministère de l'Intérieur | PARIS cedex 08
298 | FI1305-0292 | PREVENTIF | INTERVENTION PREVENTIVE RAS ATTENTION FORMATION DU PERSONNEL A PREVOIR!!! | ISOR IDF OUEST - Site INPI | Nanterre
299 | FI1305-0293 | PREVENTIF | VISITE PREVENTIVE CONTROLE GENERAL DE LA MACHINE RAS MISE A JOUR DU PROGRAMME 2.12 REGLAGE ADOUCISSEUR | THALES | NEUILLY SUR SEINE CX
300 | FI1305-0294 | PREVENTIF | VISITE PREVENTIVE RAS !!PREPARER FICHE EXPLICATIVE SUR ETAT DE LA MACHINE ET APPORTER DES ETIQUETTES | ENET 60 Site Hyatt Madeleine | Paris
301 | FI1305-0295 | PREVENTIF | VISITE PREVENTIVE CHANGEMENT DE LIGNE HYDRAULIQUE REGLAGE DE LA MACHINE | TFN ATALIAN - Coeur Défense | Paris la Défense Cedex
302 | FI1305-0296 | CURATIF | VISITE CURATIVE PB DE TENSION CHANGEMENT DE LA POMPE NITTO | TEP - siège RATP | CRETEIL
303 | FI1305-0297 | INSTALLATION | INSTALLATION MACHINE BANQUE DE FRANCE RACCORDEMENT REGLAGES FORMATION | LA PROVIDENCE - site Banque de France | CESSON SEVIGNE CEDEX
304 | FI1305-0298 | CURATIF | VISITE CURATIVE REMPLACEMENT DE LA CELLULE REGLAGES PREVOIR DE CHANGER CARTE SEL + CAPTEURS | ONET - MBDA | NANTERRE
305 | FI1305-0299 | CURATIF | VISITE CURATIVE MAJ PROGRAMME 2.12 REGLAGES CHANGEMENT CELLULE !!POSSIBLE PB AVEC ADOUCISSEUR!! A VERIFIER APPORTER SEL ELECTROLYSE LA PROCHAINE FOIS | SERVICLEAN - Site BOUYGUES | MAUREPAS CEDEX
306 | FI1305-0300 | INSTALLATION | INSTALLATION DE LA MACHINE REGLAGES FORMATION PERSONNEL RACCORDEMENT CUVES | TFN PROPRETE - ST Microlectronics | Paris la Défense Cedex
307 | FI1305-0301 | PREVENTIF | 007280 VISITE PREVENTIVE CONTROLE DE LA MACHINE REMPLACEMENT DE LA CELLULE PETITE FUITE AU NIVEAU DU T D EVACUATION (OK) APPORTER DU SEL MARINA LA PROCHAINE FOIS APPORTER UN COUVERCLE DE CUVE | DERICHEBOURG - GSK | BOISSY ST LEGER CEDEX
308 | FI1305-0302 | PREVENTIF | VISITE PREVENTIVE CHANGEMENT DE LA CUVE ANNEXE POUR TEST SANS PARFUM MAJ PROGRAMME 2.19 TESTS DES CAPTEURS REGLAGES | TEP - siège RATP | CRETEIL
309 | FI1305-0303 | PREVENTIF | VISITE PREVENTIVE LIVRAISON DE SEL 50KG | Ministère de l'Intérieur | PARIS cedex 08
310 | FI1305-0304 | CURATIF | VISITE CURATIVE FUITE RACCORD POMPE ROUGE MACHINE RAS | ONET - MBDA | NANTERRE
311 | FI1305-0305 | CURATIF | INTERVENTION CURATIVE FUITE ROBINET DEFAUT ADOUCISSEUR | ISOR IDF Sud - Site AXA Marly | NANTERRE
312 | FI1305-0306 | CURATIF | VISITE CURATIVE PB CELLULE REMPLACEMENT DE LA CELLULE MAJ 2.19 REAMORCAGE POMPE | SAMSIC - SITE TF1 | CESSON SEVIGNE CEDEX
313 | FI1305-0307 | CURATIF | VISITE CURATIVE REMPLACEMENT DE L ADOUCISSEUR DEFECTUEUX REGLAGES | ISOR IDF Sud - Site AXA Marly | NANTERRE
314 | FI1305-0308 | INSTALLATION | INSTALLATION MACHINE LIVRAISON 50KG SEL FORMATION PAR BM REGLAGES | ONET - Cité des Sciences et de l'Industrie | PARIS
315 | FI1305-0309 | INSTALLATION | 000000 INSTALLATION MACHINE REGLAGES FORMATION A PREVOIR DANS QQUES JOURS PAR BM | ONET - Les Apprentis d'Auteuil | PARIS
316 | FI1305-0310 | INSTALLATION | 000000 INSTALLATION DE LA MACHINE REGLAGES | ESSI CORAIL - Site DGGN | PARIS
317 | FI1305-0311 | PREVENTIF | VISITE PREVENTIVE MACHINE RAS MAJ 2.19 REMPLACEMENT REGULATEUR PRESSION REMPLACEMENT T EVACUATION LIVRAISON 25KG SEL REGLAGES | GSF Grand Arche - site Groupama | Suresnes
318 | FI1305-0312 | CURATIF | VISITE CURATIVE REGLAGE DE LA MACHINE RE AMORCAGE DE LA POMPE QUI ETAIT EN MARCHE FORCEE LAISSE SUR PLACE 1 CELLULE 1 POMPE , DIAM 6 TUYAUX, 1 KIT TH | 5àsec - site Saint Germain | Le Pecq
319 | FI1305-0313 | PREVENTIF | VISITE PREVENTIVE REGLAGES PRODUITS MISE EN PLACE COMPTEUR | 5àsec - site Saint Germain | Le Pecq
320 | FI1305-0314 | PREVENTIF | VISITE PREVENTIVE REHAUSSE DU RESERVOIR DE SEL FICHE INSTRUCTION COLLEE SUR PORTE BOUCHON SUR RESERVOIR PROGRAMME MAJ 2.20 PRESSIONS BAISSEES POUR FAIRE TOMBER LA TENSION | 5àsec - site Saint Germain | Le Pecq
321 | FI1305-0315 | INSTALLATION | 000000 INSTALLATION DE LA MACHINE (4 MOIS APRES LIVRAISON) FORMATION DE MR TABU REGLAGES | LA PROVIDENCE- site Hermès | CESSON SEVIGNE CEDEX
322 | FI1305-0316 | CURATIF | 000250 VISITE CURATIVE RECHERCHE FUITE (RACCORD AVEC CUVE) CONTROLE MACHINE RAS | LA PROVIDENCE- site Hermès | CESSON SEVIGNE CEDEX
323 | FI1305-0317 | CURATIF | VISITE CURATIVE REMPLACEMENT DE LA LIGNE HYDRAULIQUE AVEC 2 REGULATEURS REMPLACEMENT DE LA CELLULE VERIFICATION DE FUITE | DRY CLEAN INTERNATIONAL S.A. | CHENE-BOURG
324 | FI1305-0318 | CURATIF | 027960 VISITE CURATIVE CHANGEMENT DE CELLULE (PERCÉE ET ENTARTRÉE) REMPLACEMENT CAPTEUR DE SEL RE AMORCAGE DE LA POMPE REGLAGE DE L ADOUCISSEUR | CREDIT AGRICOLE CIB | Paris la Défense Cedex
325 | FI1305-0319 | CURATIF | 012700 VISITE CURATIVE TARTRE LIGNE HYDRAULIQUE IL FAUT REMPLACER LA CELLULE LORS DE NOTRE PROCHAINE VISITE MACHINE ARRETEE MAINTENANCE NON PAYEE | AAF LA PROVIDENCE - site AXA Victoire | CESSON SEVIGNE CEDEX
326 | FI1305-0320 | PREVENTIF | 046178 VISITE PREVENTIVE CHANGEMENT RACCORD COUDE COTE ROUGE CONTROLE MACHINE RAS APPORTER SAC DE SEL PROCHAINE VISITE | SERVICLEAN - Site BOUYGUES | MAUREPAS CEDEX
327 | FI1305-0321 | PREVENTIF | VISITE PREVENTIVE CONTROLE MACHINE RAS FORMATION DU REMPLACANT DE LINO A PREVOIR: LIVRAISON DE SEL MARINA | TFN PROPRETE IDF Site BNP LEVALLOIS | VITRY sur Seine
328 | FI1305-0322 | PREVENTIF | 005690 VISITE PREVENTIVE CONTROLE MACHINE = ADOUCISSEUR EAU DURE!!!! A PREVOIR LIVRAISON DE SEL ET CHANGEMENT DE L'ADOUCISSEUR | 5àsec - site Saint Germain | Le Pecq
329 | FI1305-0323 | CURATIF | VISITE CURATIVE REMPLACEMENT CAPTEUR DE DEBIT REMPLACEMENT EV 1 MAJ 2.19 REGLAGES | OSEO - ATALIAN - PERCY | Paris la Défense Cedex
330 | FI1305-0324 | CURATIF | VISITE CURATIVE REMPLACEMENT ADOUCISSEUR REMPLACEMENT CELLULE REMPLACEMENT POMPE NITTO PB SUITE DEFAUT ADOUCISSEUR REGLAGE MACHINE | OSEO - ATALIAN - PERCY | Paris la Défense Cedex
331 | FI1305-0325 | PREVENTIF | VISITE PREVENTIVE MAJ 2.12 MAJ REGULATEUR WATTS CONTRÔLE CAPTEUR RÉGLAGE ADOUCISSEUR VISITE PREVENTIVE A PREVOIR DANS 16 SEMAINES | Groupe FG Design | BOULOGNE
332 | FI1305-0326 | PREVENTIF | VISITE PREVENTIVE RAS VOIR FI | HRC Elior | Urvillers
333 | FI1305-0327 | CURATIF | Objet: visite curative Opérations effectuées: - remplacement des fusibles des pompes bleu et rouge - contrôles des solutions | ONET - Cité des Sciences et de l'Industrie | PARIS
334 | FI1305-0328 | CURATIF | Objet: visite curative faisant suite à négligence: Opérations effectuées: - remplacement de la cellule par la n°47 (gsk) - remise à neuf du circuit hydraulique - test des capteurs de cuve, de sel et le débitmètre: ok - réglages machine | AAF LA PROVIDENCE - site AXA Victoire | CESSON SEVIGNE CEDEX
335 | FI1305-0329 | PREVENTIF | Objet: visite préventive Opérations effectuées: - contrôles de la machine: capteurs: cuve, sel, débimetre, sécu sel: OK - amélioration du joint en entrée saumure sur la cellule - niveau de sel adoucisseur | SNCF-Centre Compta Four (CCF) | Lyon Cedex 20
336 | FI1305-0330 | PREVENTIF | Objet: visite préventive n°1 Opérations effectuées: - contrôles de la machine et des produits *capteurs ok (cuve, débitmètre, sel) - réglage de l'adoucisseur (3/30/2/2) th residuel de 2 | ISOR IDF OUEST - Site INPI | Nanterre
337 | FI1305-0331 | PREVENTIF | Objet: visite préventive n°1 Opérations effectuées: - controles générale de la machine: *capteurs: cuve, sel, débimetre OK *produits: rouge et bleu trop fort - réglage de la machine - colmatage de la fuite en entrée de saumure - controles des pompes, remplacements des fusibles de 3.15A pour des fusibles de 6.3A | TFN PROPRETE - ST Microlectronics | Paris la Défense Cedex
338 | FI1305-0332 | CURATIF | Objet: visite curative Opérations effectuées: - recablage des cuves adjacentes - changement de la cellule n°122 par la cellule 157 - controle de la machine capteurs de sel, débimetre, sécurité sel, cuve RAS - recherche de fuite NOTA: Il est impératif de posé une évacuation pour les trop plein de la machine suivant les préconisations fournies. Cela conditionne la remise en route de la machine. | SNCF - Technicentre St Pierre des Corps | ST PIERRE DES CORPS
80 | FI1112-0080 | PREVENTIF | 05/12/2011 Déplacement machine dans local de la pompe de relevage, après autorisation de Unibail et dalkia remontage complet avec DGPlomberie Installation d'une platine avec deux robinets alimentés directement à partir des pompes des reprise des cuves de 110l Longueur de tuyaux : +/- 3;50m en la machine et les robinet RESTE A FAIRE : mettre à niveau la cellule, le réservoir saumure | SAS SAMSIC 2 Lyon | CESSON SEVIGNE CEDEX
342 | FI1305-0333 | CURATIF | nettoyage des cuves, du reservoir de saumure..etc une rosse quantité de tartre a ete retrouvé dans la machine. la cellule a de nouveau été changée mais la tension reste élévée. prevoir de changer les raccords de cuves qui sont entartrés!!!! apporté un sac de sel electrolyse+ 1 sac de sel adoucisseur + pack de bandelettes | TEP - siège RATP | CRETEIL
343 | FI1305-0334 | ASSISTANCE TELEPHONIQUE | Appel téléphonique - probleme de dilution de la partie Acide, le client veut seuelement 20-30 ppm CHLORE Guide utilisateur + procedure de reglage par dilution envoye a Mme COMBE !!! ATTENTION!!!! le client nous prévient que la machine ferait sauter les plombs .... en attente de retour de la part de Mme Combe pour voir si ce fait est confirme. | ONET Site IPC | MARSEILLE
344 | FI1305-0335 | CURATIF | Objet: visite curative Opérations effectuées: -diagnostique: la machine ne démarre pas: fusible de l’emplacement n°13 à grillé. - remplacement du fusible de l'EV1 à emplacement 13 par le fusible de l'emplacement 17(pompe) - ajout de sel dans l'adoucisseur, sel saumure ok - réglage de la machine | ISOR - Site GDF T1 | NANTERRE cedex
345 | FI1305-0336 | CURATIF | Remplacement de l'adoucisseur Remplacement des fusibles de pompes Remplacement des capteurs de sel (x2) Réglage machine Opération à prévoir : Remplacement de la cellule très rapidement | 5àsec - site Saint Germain | Le Pecq
346 | FI1305-0337 | CURATIF | 001870 Réglage machine : Le problème d'eau était du à une contre pression dans le circuit stoppant le flux d'eau dans la cellule. - réamorcage de la pompe bleue, qui était en marche forcée à mon arrivée. (stock de pièce de rechange : 1 cellule, 1 pompe de tuyau 6mm transparent et jaune 6 mm, un kit de th) | 5àsec - site Marseille | Le Pecq
347 | FI1305-0338 | CURATIF | - Contrôle d'ensemble de la machine - Remplacement de la cellule 124 par la cellule 145 - Mise à jour du progamme 2.12 -> 2.19 - Contrôle des capteurs : Sel = Ok ; Cuve = Ok ; Débimètre = Ok - Réglage de la machine - Remise en service de la solution d'adjuvent | NET ECLAIR TEP Site Usine Btwin | Mons en Baroeul
348 | FI1305-0339 | CURATIF | - Fusible de l’électrovanne 1 à l'emplacement n°13 remplacé par le fusible n°17 (pompe spray) - Ajout de sel adoucisseur, sel saumure - il y a du sel et de l'eau sans la cuve rouge - augmentation du débit rouge, Pression 0,9 inchangé car pH acide 3,5 trop faible Opération à prévoir : - Remettre un fusible n°17 | ISOR - Site GDF T1 | NANTERRE cedex
349 | FI1305-0340 | CURATIF | 210000 Opérations effectuées : - Changer piles (fail + low battery) - changer cellule A l'arrivée pas de sel adoucisseur & pas de sel saumure. Voltage 20 volts -> après gavage : 9.3 V Opération à prévoir : Revenir jeudi @ 8h30-9h00 | ISOR Paris site BNP Montreuil | Nanterre
350 | FI1305-0341 | INSTALLATION | 000047 Opérations effectuées : - Implantation - Raccordement hydraulique - Réglage machine - Test des capteurs : sel, cuve, débit : OK Opération à prévoir : - Apporter l'alimentation de l'adoucisseur et régler l'adoucisseur. | ONET Site IPC | MARSEILLE
351 | FI1305-0342 | CURATIF | 015260 Opérations effectuées : - Recherche de fuite : RAS - Remplacement de la cellule -> n°138 - Mise a jour Firmware & mise à jour programme - Test de capteurs - Débordement de l'adoucisseur -> piquage du trop plein à mettre plus bas | ONET EUROMEDITERRANEE Site Siège ONET | Marseille